湖南黄金洞矿业有限责任公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91430626186443175U |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南省岳阳市平江县长寿镇金塘村 | 地理位置 | 东经114度2.0分， 北纬28度40.0分 |
| 法定代表人 | 肖旭峰 | 邮政编码 | 414500 |
| 环保负责人 | 尹根宏 | 联系电话 | 0730-6689538 |
| 行业类别 | 金矿采选 | 电子邮箱 | 414076575@qq.com |
| 成立时间 | 2001年12月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 652人 | 占地面积 | 287000平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 电3300万度/年 | 污染源管理级别 | 市县直管 |
| 污染源编码 |  | 安全生产许可证编号 | （湘）FM安许证字〔2019〕S077Y4号 |
| 单位简介 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司是一家金矿采选的企业，成立于2001年12月，采选规模为1000t/d。公司于2014年12月通过环保三同时验收（湘环评验〔2014〕19号），采选1600t/d提质扩能项目于2020年7月通过湖南省生态环境厅审批，2020年7月取得岳阳市生态环境局颁发的排污许可证（证件编号91430626186443175U001Y）。 |

废水排放信息（2020年）

| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于公司高流坑废水处理站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 核定年排放废水总量 | 吨/年 | 实际年排放废水总量 | 78000吨/年 |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8878-1996）一级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放， |
| 排放去向 | 黄金溪 | 受纳水体及功能划分 | 汨罗江 |
| 监测单位和方式 | 手工监测：湖南昌源环境科技有限公司； 在线监测：湖南嘉淼环保科技有限公司 | 监测频次 | 手工监测：pH、COD、砷、铅、镉、汞每月一次；在线监测：pH、As，每2小时一次。 |
| 水污染物名称 | pH | COD | 砷 | 铅 | 镉 | 汞 |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | 6-9 | ≤100 mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.05mg/L |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  | 超标情况 |
| 2020年1月3日 | 7.41 | 33 | 0.0749 | ND | ND | 0.00009 | 无 |
| 2020年2月24日 | 7.37 | 30 | 0.0744 | ND | ND | 0.00008 | 无 |
| 2020年3月20日 | 7.04 | 24 | 0.0253 | 0.5 | ND | 0.00012 | 无 |
| 2020年4月17日 | 7.2 | 15 | 0.0045 | ND | ND | 0.00016 | 无 |
| 2020年5月13日 | 7.19 | 37 | ND | 0.3 | ND | 0.00031 | 无 |
| 2020年6月5日 | 6.97 | 8 | 0.0049 | ND | ND | 0.00011 | 无 |
| 2020年7月21日 | 6.78 | 6 | 0.0274 | ND | ND | 0.00021 | 无 |
| 2020年8月15日 | 7.32 | 6 | 0.0647 | 0.4 | ND | 0.00064 | 无 |

噪声排放信息（2020年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 湖南昌源环境科技有限公司，手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝，夜间≤50分贝 |
| 监测时间和地点 | 2020年3月20日 | 实际监测数值 | 昼间53分贝，夜间43分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2019年全年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选金尾矿 | 一般固废 | / | 291500吨 | 0 | 0 | 尾矿库堆存 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TW001 | 综合污水处理站 | 1 | 2010 | 物化沉淀 | 4800吨/天 |  | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司高流坑尾矿库环境影响评价报告表 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 2008年 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| 环评报告批复文件 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司高流坑尾矿库环评批复 | 湖南省环境保护厅 | 湘环评表 [2008]183号 | 依申请提供复印件 |
| 治理设施验收意见 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司高流坑尾矿库验收意见 | 湖南省环境保护厅 | 湘环评验[2011]88号 | 依申请提供复印件 |
| 项目环评报告 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司1000吨采选扩建工程环评报告书 | 湖南有色金属研究院 | 2010年 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| 环评报告批复文件 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司1000吨采选扩建工程环评批复 | 湖南省环境保护厅 | 湘环评[2010]71号 | 依申请提供复印件 |
| 治理设施验收意见 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司1000吨采选扩建工程验收批复 | 湖南省环境保护厅 | 湘环评验[2014]19号 | 依申请提供复印件 |
| 项目环评报告 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司1600吨采选扩建工程环评报告书 | 南京国环环境科技发展股份有限公司 | 2015年 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件 |
| 环评报告批复文件 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司1000吨采选扩建工程环评批复 | 湖南省环境保护厅 | 湘环评[2015]110号 | 依申请提供复印件 |
| 排污许可证 | 江苏省排放水污染物许可证 | 岳阳市环境保护局 | 320723-2015-0004 | 依申请提供复印件 |

突发环境事件应急预案

已制订《湖南黄金洞矿业有限责任公司突发环境事件应急预案》，并于2018年10月9日在岳阳市生态环境局备案， 备案编号：430600-2018-027-M