
平江县汩罗江严家滩断面监测数据
采样日期：2016-01-06                                    执行Ⅲ类水质标准
	序号
	监测项目
	单位
	严家滩断面左
	严家滩断面右
	平均值
	评价标准限值
	水质类别

	1
	水温
	摄氏度
	13
	13
	13
	/
	/

	2
	pH
	无量纲
	6.92
	6.88
	6.90
	6-9
	Ⅲ

	3
	溶解氧
	mg/L
	7.5
	7.0
	7.2
	≥5
	Ⅲ

	4
	高锰酸盐指数
	mg/L
	2.99
	2.85
	2.92
	6
	Ⅲ

	5
	化学需氧量
	mg/L
	23.1
	16.8
	20.0
	20
	Ⅲ

	6
	五日生化需氧量
	mg/L
	2.5
	2.2
	2.4
	4
	Ⅲ

	7
	氨氮
	mg/L
	0.70
	0.64
	0.67
	1.0
	Ⅲ

	8
	总磷
	mg/L
	0.114
	0.128
	0.121
	0.2
	/

	9
	总氮
	mg/L
	0.89
	0.90
	0.90
	1.0
	Ⅲ

	10
	铜
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	1.0
	Ⅲ

	11
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	1.0
	Ⅲ

	12
	氟化物
	mg/L
	0.26
	0.26
	0.26
	1.0
	Ⅲ

	13
	硒
	mg/L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.01
	Ⅲ

	14
	砷
	mg/L
	0.0003
	0.0004
	0.0004
	0.05
	Ⅲ

	15
	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	Ⅲ

	16
	镉
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.005
	Ⅲ

	17
	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	Ⅲ

	18
	铅
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	Ⅲ

	19
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	Ⅲ

	20
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	Ⅲ

	21
	石油类
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.05
	Ⅲ

	22
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.2
	Ⅲ

	23
	硫化物
	mg/L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.2
	Ⅲ


	24
	粪大肠菌群
	个/L
	210
	230
	220
	10000
	/

	25
	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	Ⅲ

	26
	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	Ⅲ

	备注
	1.  L为未检出，报本方法最低检出限；
2.  监测项目氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物、硒、砷等项目结果由岳阳市环境监测中心出具。


平江县汩罗江严家滩断面监测数据
采样日期：2016-04-06                                                  执行Ⅲ类水质标准
	序号
	监测项目
	单位
	严家滩断面左
	严家滩断面右
	平均值
	评价标准限值
	水质类别

	1
	水温
	摄氏度
	13
	13
	13
	/
	/

	2
	pH
	无量纲
	6.69
	6.84
	6.77
	6-9
	Ⅲ

	3
	溶解氧
	mg/L
	7.1
	7.3
	7.0
	≥5
	Ⅲ

	4
	高锰酸盐指数
	mg/L
	3.03
	3.14
	3.09
	6
	Ⅲ

	5
	化学需氧量
	mg/L
	10L
	10L
	10L
	20
	Ⅲ

	6
	五日生化需氧量
	mg/L
	1.7
	1.6
	1.6
	4
	Ⅲ

	7
	氨氮
	mg/L
	0.195
	0.172
	0.184
	1.0
	Ⅲ

	8
	总磷
	mg/L
	0.14
	0.15
	0.145
	0.2
	/

	9
	总氮
	mg/L
	/
	/
	/
	1.0
	Ⅲ

	10
	铜
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	1.0
	Ⅲ

	11
	锌
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	1.0
	Ⅲ

	12
	氟化物
	mg/L
	0.38
	0.40
	0.39
	1.0
	Ⅲ

	13
	硒
	mg/L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.01
	Ⅲ

	14
	砷
	mg/L
	0.0009
	0.0009
	0.0009
	0.05
	Ⅲ

	15
	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	Ⅲ

	16
	镉
	mg/L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.005
	Ⅲ

	17
	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	Ⅲ

	18
	铅
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.05
	Ⅲ

	19
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	Ⅲ

	20
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	Ⅲ

	21
	石油类
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05
	Ⅲ

	22
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.2
	Ⅲ

	23
	硫化物
	mg/L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.2
	Ⅲ

	24
	粪大肠菌群
	个/L
	150
	120
	135
	10000
	/

	25
	铁
	mg/L
	0.20
	0.21
	0.20
	0.3
	Ⅲ

	26
	锰
	mg/L
	0.01
	0.01
	0.01
	0.1
	Ⅲ

	备注
	1.  L为未检出，报本方法最低检出限；
2.  监测项目氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物、硒、铜、铅、镉、铁、锰等项目结果由岳阳市环境监测中心出具。


平江县汩罗江严家滩断面监测数据
采样日期：2016-06-02                                    执行Ⅲ类水质标准
	序号
	监测项目
	单位
	严家滩断面左
	严家滩断面右
	平均值
	评价标准限值
	水质类别

	1
	水温
	摄氏度
	20
	20
	20
	/
	/

	2
	pH
	无量纲
	6.55
	6.41
	6.48
	6-9
	Ⅲ

	3
	溶解氧
	mg/L
	6.3
	6.5
	6.4
	≥5
	Ⅲ

	4
	高锰酸盐指数
	mg/L
	2.79
	2.83
	2.81
	6
	Ⅲ

	5
	化学需氧量
	mg/L
	30.6
	25.8
	28.2
	20
	Ⅲ

	6
	五日生化需氧量
	mg/L
	3.5
	2.6
	3.1
	4
	Ⅲ

	7
	氨氮
	mg/L
	0.77
	0.71
	0.74
	1.0
	Ⅲ

	8
	总氮
	mg/L
	0.95
	0.99
	0.97
	1.0
	Ⅲ

	9
	总磷
	mg/L
	0.108
	0.113
	0.110
	0.2
	/

	10
	铜
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	1.0
	Ⅲ

	11
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	1.0
	Ⅲ

	12
	硒
	mg/L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.01
	Ⅲ

	13
	砷
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.05
	Ⅲ

	14
	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	Ⅲ

	15
	镉
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.005
	Ⅲ

	16
	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	Ⅲ

	17
	铅
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	Ⅲ

	18
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	Ⅲ

	19
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	Ⅲ

	20
	石油类
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05
	Ⅲ

	21
	粪大肠菌群
	个/L
	700
	630
	665
	10000
	/

	22
	硫酸盐
	mg/L
	65.3
	56.7
	61
	250
	Ⅲ

	23
	氯化物
	mg/L
	13.8
	14.9
	14.4
	250
	Ⅲ

	24
	硝酸盐
	mg/L
	0.48
	0.51
	0.50
	10
	Ⅲ

	25
	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	Ⅲ

	26
	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1
	Ⅲ

	备注
	1.  L为未检出，报本方法最低检出限；
2.  监测项目氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物等项目结果由岳阳市环境监测中心出具。


平江县汩罗江严家滩断面监测数据
采样日期：2016-06-27                                    执行Ⅲ类水质标准
	序号
	监测项目
	单位
	严家滩断面左
	严家滩断面右
	平均值
	评价标准限值
	水质类别

	1
	水温
	摄氏度
	14
	14
	14
	/
	/

	2
	pH
	无量纲
	6.34
	6.51
	6.43
	6-9
	Ⅲ

	3
	溶解氧
	mg/L
	6.7
	6.9
	6.8
	≥5
	Ⅲ

	4
	高锰酸盐指数
	mg/L
	2.86
	2.92
	2.89
	6
	Ⅲ

	5
	化学需氧量
	mg/L
	13.6
	11.6
	12.6
	20
	Ⅲ

	6
	五日生化需氧量
	mg/L
	2.3
	2.5
	2.4
	4
	Ⅲ

	7
	氨氮
	mg/L
	0.270
	0.249
	0.260
	1.0
	Ⅲ

	8
	总磷
	mg/L
	0.076
	0.068
	0.072
	0.2
	/

	9
	总氮
	mg/L
	0.59
	0.52
	0.56
	1.0
	Ⅲ

	10
	铜
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	1.0
	Ⅲ

	11
	锌
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	1.0
	Ⅲ

	12
	氟化物
	mg/L
	0.14
	0.13
	0.14
	1.0
	Ⅲ

	13
	硒
	mg/L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.01
	Ⅲ

	14
	砷
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.05
	Ⅲ

	15
	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	Ⅲ

	16
	镉
	mg/L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.005
	Ⅲ

	17
	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	Ⅲ

	18
	铅
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.05
	Ⅲ

	19
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	Ⅲ

	20
	挥发酚
	mg/L
	0.0021
	0.0013
	0.0017
	0.005
	Ⅲ

	21
	石油类
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05
	Ⅲ

	22
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.2
	Ⅲ

	23
	硫化物
	mg/L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.2
	Ⅲ

	24
	粪大肠菌群
	个/L
	630
	490
	560
	10000
	/

	25
	电导率
	（ms/m）
	69.3
	61.2
	65.3
	/
	/

	备注
	1.  L为未检出，报本方法最低检出限；
2.  监测项目氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物等项目结果由岳阳市环境监测中心出具。


平江县汩罗江严家滩断面监测数据
采样日期：2016-08-03                                   执行Ⅲ类水质标准
	序号
	监测项目
	单位
	严家滩断面左
	严家滩断面右
	平均值
	评价标准限值
	水质类别

	1
	流量
	(m3/s)
	2
	2
	2
	/
	/

	2
	水温
	摄氏度
	24
	24
	24
	/
	/

	3
	pH
	无量纲
	6.84
	6.75
	6.80
	6-9
	Ⅲ

	4
	电导率 
	（ms/m）
	34.6
	36.5
	35.6
	/
	/

	5
	溶解氧
	mg/L
	7.1
	7.4
	7.3
	≥5
	Ⅲ

	6
	高锰酸盐指数
	mg/L
	3.44
	3.35
	3.40
	6
	Ⅲ

	7
	化学需氧量
	mg/L
	11.4
	10L
	10L
	20
	Ⅲ

	8
	五日生化需氧量
	mg/L
	2.4
	2.1
	2.3
	4
	Ⅲ

	9
	氨氮
	mg/L
	0.28
	0.265
	0.273
	1.0
	Ⅲ

	10
	总磷
	mg/L
	0.11
	0.09
	0.10
	0.2
	/

	11
	总氮
	mg/L
	0.803
	0.47
	0.64
	1.0
	Ⅲ

	12
	铜
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	1.0
	Ⅲ

	13
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	1.0
	Ⅲ

	14
	氟化物
	mg/L
	0.62
	0.64
	0.63
	1.0
	Ⅲ

	15
	硒
	mg/L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.01
	Ⅲ

	16
	砷
	mg/L
	0.0035
	0.0035
	0.0035
	0.05
	Ⅲ

	17
	汞
	mg/L
	0.00008
	0.00008
	0.00008
	0.0001
	Ⅲ

	18
	镉
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.005
	Ⅲ

	19
	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	Ⅲ

	20
	铅
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	Ⅲ

	21
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	Ⅲ

	22
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	Ⅲ

	23
	石油类
	mg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.05
	Ⅲ

	24
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	Ⅲ

	25
	硫化物
	mg/L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.2
	Ⅲ

	26
	粪大肠菌群
	个/L
	1100
	940
	1020
	10000
	/

	备注
	1.  L为未检出，报本方法最低检出限；
2.  监测项目氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物等项目结果由岳阳市环境监测中心出具。


平江县汩罗江严家滩断面监测数据
采样日期：2016-08-31                                   执行Ⅲ类水质标准
	序号
	监测项目
	单位
	严家滩断面左
	严家滩断面右
	平均值
	评价标准限值
	水质类别

	1
	流量
	(m3/s)
	2
	2
	2
	/
	/

	2
	水温
	摄氏度
	24
	24
	24
	/
	/

	3
	pH
	无量纲
	6.63
	6.71
	6.67
	6-9
	Ⅲ

	4
	电导率 
	（ms/m）
	67.9
	73.1
	70.5
	/
	/

	5
	溶解氧
	mg/L
	6.9
	7.2
	7.05
	≥5
	Ⅲ

	6
	高锰酸盐指数
	mg/L
	2.85
	2.94
	2.90
	6
	Ⅲ

	7
	化学需氧量
	mg/L
	12.9
	11
	12.0
	20
	Ⅲ

	8
	五日生化需氧量
	mg/L
	2.2
	2.5
	2.4
	4
	Ⅲ

	9
	氨氮
	mg/L
	0.501
	0.49
	0.496
	1.0
	Ⅲ

	10
	总磷
	mg/L
	0.076
	0.01
	0.043
	0.2
	/

	11
	总氮
	mg/L
	0.849
	0.711
	0.78
	1.0
	Ⅲ

	12
	铜
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	1.0
	Ⅲ

	13
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	1.0
	Ⅲ

	14
	氟化物
	mg/L
	0.15
	0.16
	0.16
	1.0
	Ⅲ

	15
	硒
	mg/L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.01
	Ⅲ

	16
	砷
	mg/L
	0.0048
	0.0048
	0.0048
	0.05
	Ⅲ

	17
	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	Ⅲ

	18
	镉
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.005
	Ⅲ

	19
	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	Ⅲ

	20
	铅
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	Ⅲ

	21
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	Ⅲ

	22
	挥发酚
	mg/L
	0.0038
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	Ⅲ

	23
	石油类
	mg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.05
	Ⅲ

	24
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	Ⅲ

	25
	硫化物
	mg/L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.2
	Ⅲ

	26
	粪大肠菌群
	个/L
	940
	1100
	1020
	10000
	/

	备注
	1.  L为未检出，报本方法最低检出限；
2.  监测项目氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物等项目结果由岳阳市环境监测中心出具。


平江县汩罗江严家滩断面监测数据
采样日期：2016-9-22                                   执行Ⅲ类水质标准
	序号
	监测项目
	单位
	严家滩断面左
	严家滩断面右
	平均值
	评价标准限值
	水质类别

	1
	流量
	(m3/s)
	2
	2
	2
	/
	/

	2
	水温
	摄氏度
	24
	24
	24
	/
	/

	3
	pH
	无量纲
	6.17
	6.24
	6.21
	6-9
	Ⅲ

	4
	电导率 
	（ms/m）
	55.8
	61.3
	58.6
	/
	/

	5
	溶解氧
	mg/L
	7.1
	7.3
	7.2
	≥5
	Ⅲ

	6
	高锰酸盐指数
	mg/L
	2.89
	2.94
	2.92
	6
	Ⅲ

	7
	化学需氧量
	mg/L
	14.9
	11
	13.0
	20
	Ⅲ

	8
	五日生化需氧量
	mg/L
	1.7
	1.9
	1.8
	4
	Ⅲ

	9
	氨氮
	mg/L
	0.290
	0.279
	0.285
	1.0
	Ⅲ

	10
	总磷
	mg/L
	0.01
	0.013
	0.012
	0.2
	/

	11
	总氮
	mg/L
	0.700
	0.389
	0.544
	1.0
	Ⅲ

	12
	铜
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	1.0
	Ⅲ

	13
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	1.0
	Ⅲ

	14
	氟化物
	mg/L
	0.24
	0.24
	0.24
	1.0
	Ⅲ

	15
	硒
	mg/L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.01
	Ⅲ

	16
	砷
	mg/L
	0.0050
	0.0056
	0.0053
	0.05
	Ⅲ

	17
	汞
	mg/L
	0.00005
	0.00004L
	0.00004L
	0.0001
	Ⅲ

	18
	镉
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.005
	Ⅲ

	19
	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	Ⅲ

	20
	铅
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	Ⅲ

	21
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	Ⅲ

	22
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	Ⅲ

	23
	石油类
	mg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.05
	Ⅲ

	24
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	Ⅲ

	25
	硫化物
	mg/L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.2
	Ⅲ

	26
	粪大肠菌群
	个/L
	700
	490
	595
	10000
	/

	备注
	1.  L为未检出，报本方法最低检出限；
2.  监测项目氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物等项目结果由岳阳市环境监测中心出具。



