审批意见: 平环批字［2017］20583号 湖南海盟投资有限公司平江县海盟·山水豪庭小区（二期）建设项目位于平江县新城区百花台社区，中心地理坐标：东经113°35′51.53′′，北纬28° 41′2.42′′。项目规划总占地面积69805平方米，规划总建筑面积195084.87平方米，项目主要建设内容为：1栋2层商业楼、2栋3层商业楼，1栋三层住宅楼、5栋4层住宅楼、3栋25层住宅楼、3栋32层住宅楼、4栋29层住宅楼，1栋2层会所，给排水、供电、道路、环卫、绿化、停车位和消防设施等配套服务设施。项目总投资50000万元，其中环保投资575万元，占总投资的1.15%。项目建设符合国家产业政策，根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、项目建设和营运必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、加强施工期的环境管理。实行清洁文明施工，避免工程施工期噪声、水土流失及扬尘影响。工程不设置沥青混凝土拌合站，所用沥青和混凝土全部外购后，经专用车辆运至施工现场使用；对施工场地采取围挡、洒水降尘等抑尘措施，渣土物料运输采用密闭、遮盖等防尘措施，减轻施工及运输的扬尘污染影响；合理选取车辆运输时间、路线，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护等，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）要求；废机油等危险固废设置专门存放地，委托有资质的单位处置；做好施工期水土保持措施，避免大面积开挖与雨季作业，项目建成应及时恢复绿化生态，并与周边环境协调。 2、水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。小区生活废水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，纳入平江污水处理厂处理。 3、大气污染防治。全面推广使用电、太阳能、天然气等清洁能源；设餐饮油烟排放专用通道，餐饮油烟废气经油烟净化器处理后与燃料废气经专用通道引至高空排放；小区集中垃圾暂存点采用封闭式结构，并加强区域绿化，确保无组织废气达标排放。 4、噪声污染防治。通过采取隔声、减震、绿化、合理布局等措施有效地降低噪声源强。加强车辆噪声管理，采取限速，禁止鸣笛等标识降低对周边环境的影响。 5、固体废物污染防治。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。餐厨垃圾按规定收集后由专门单位回收处理；生活垃圾经收集后，委托当地环卫部门处理。 6、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。 7、严格环境准入，在住宅楼的底层不得开办产生异味、废气、高噪声污染及振动危害的服务加工行业，不得从事涉及有毒有害有腐蚀性或易燃易爆化学品等商品的经营。项目区内商业用房及沿街门面建设的其它项目须按建设项目环评分类管理名录要求，向环保行政主管部门另行报批。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。 三、该项目的性质、规模、地点、采用防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 经办人：龙思斯 二〇一七年十月十二日