审批意见: 平环批字［2017］20740号 由平江县城关镇人民政府实施的平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理项目位于平江县城关镇长冲路与106国道交汇处（中心地理坐标：北纬28°40'47.18"，东经113°35'24.74"），原化学农药厂成立于1987年，2009年停产。该区域已被规划为居住用地，为保障居民健康，本项目拟对原三阳乡化学农药厂厂区及周边污染土壤进行治理。本项目总投资2600万元，主要治理内容有：1、建设负压密闭钢结构大棚；2、对场地内约4.4万m3污染土壤采取异位化学还原处置。该项目建设符合国家产业政策，对消除区域遗留环境污染隐患，改善区域环境质量具有重要意义。根据湖南省环保厅《关于平江原三阳乡化学农药厂污染土壤治理与修复工程实施方案的审查意见》（湘环函〔2017〕356号）和湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意本治理工程实施。 一、工程实施应严格按照《平江县原三阳乡化学农药厂污染土壤治理与修复工程实施方案》和实施方案审查意见要求，落实环境保护“三同时”制度及环评报告表中提出的各项污染防治和生态保护措施，并着重做好以下工作: 1、确保达到治理效果。根据《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》A级标准限值，项目实施后，土壤应满足风险评估的修复目标值，滴滴涕和六六六均为1mg/kg；修复合格土壤回填至原开挖区。 2、加强施工期的环境管理。规范建立施工环境监理制度，确保各治理措施落实到位。实行清洁文明施工、科学施工，合理安排施工时间和运输路线，将工程建设扰民、运输扬尘、水土流失、生态影响减小到最低限度。 3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。项目初期雨水、运输车辆清洗废水、基坑废水等统一收集后经槽罐车运输至污水处理厂处理达标；生活污水经隔油池、化粪池处理后清运至周边作农肥。 4、地下水污染防治工作。规范建设修复场地截排水沟、导流沟、地下水监测井等设施；严格做好防渗、防漏措施，定期对地下水监测井进行采样监测，确保地下水环境安全。工程完毕后，及时对修复场地进行封场绿化。 5、废气污染防治工作。加强施工期的日常管理，采取封闭、遮挡、喷淋及加强车辆清洗，保持道路干净整洁等有效措施，控制项目施工期建构筑物拆除、土壤挖掘、装卸、土壤修复、回填等过程产生的粉尘及车辆运输产生的道路扬尘，加强厂区管理，确保无组织排放废气满足相关标准限值；负压处置大棚产生的废气经处理后经排气筒达标排放。 6、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证施工噪声达到相关标准限制。 7、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。废土石方、废钢材和废防渗材料等一般固体废物经分类收集后综合利用或交由相关机构处理；废弃农药瓶及设备和废活性炭等危险废物交由有资质的单位处理；生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门处理。 8、环境风险防范及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员。严格做好防渗、防漏、防溢散措施，定期监测，确保治理成效。加强土壤修复后回填与负压大棚拆除等后期管理工作，强化风险防范措施，防止对周边区域造成二次环境污染事故。 二、项目治理完工后，须按照湖南省重金属污染和湘江流域水污染综合防治委员会办公室文件的相关规定，及时申请验收。 二〇一七年十二月二十五日

# Text boxes

1