	审批意见:                           平环批字［2017］20782号

平江县城投房地产开发有限公司平江县首家坪安居小区（C区）建设项目位于平江县城关镇首家坪社区，中心地理坐标：东经113°35'7.99"，北纬28°43'12.49"。项目规划总占地面积20538平方米，规划总建筑面积97620.63平方米，项目主要建设内容为：5栋住宅楼、599个停车位以及给排水、绿化、电力、管网等配套设施。项目总投资22581.5万元，其中环保投资760万元，占总投资的3.36%。项目建设符合国家产业政策，根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

一、项目建设和营运必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、加强施工期的环境管理。实行清洁文明施工，避免工程施工期噪声、水土流失及扬尘影响。工程不设置混凝土搅拌场，外购商砼并经专用车辆运至施工现场使用；对施工场地采取围挡、洒水降尘等抑尘措施，渣土物料运输采用密闭、遮盖等防尘措施，减轻施工及运输的扬尘对环境的影响；合理选取车辆运输时间、路线，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护等，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）要求；废机油等危险固废应设置危废暂存间收集并委托有资质单位处置；做好施工期水土保持措施，避免大面积开挖与雨季作业，项目建成应及时恢复绿化生态，并与周边环境协调。

2、水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。小区生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，纳入平江污水处理厂处理。
3、大气污染防治。全面推广使用电、太阳能、天然气等清洁能源；住宅预留油烟排放专用烟道，油烟废气等引至高空排放；垃圾暂存点采用封闭式结构，并加强区域绿化，确保无组织废气达标排放。
4、噪声污染防治。通过采取隔声、减震、绿化、合理布局等措施有效地降低噪声源强。加强车辆噪声管理，采取限速，禁鸣喇叭等标识降低对周边环境的影响。
5、固体废物污染防治。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。生活垃圾经收集后，委托当地环卫部门处理。

6、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。

三、该项目的性质、规模、地点、采用防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

                         二〇一七年十二月二十七日
  


