审批意见: 平环批字［2017］20813号 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司木瓜加油站改造项目位于岳阳市平江县木金乡（中心地理坐标：东经113°55'57.89"，北纬28°49'18.37"）。该项目在原有厂房内进行改造，不新增用地，主要建设内容：新建油罐区，更换新油罐，改造加油机，设置双枪税控加油机2台（共4枪），埋地卧式双层油罐2个（0＃柴油油罐 1 个、92＃汽油油罐1 ），安装一、二次油气回收装置等。项目属于三级加油站，主要经营销售92#汽油和0#柴油成品油，年销售量约1280吨。项目总投资150万元，其中环保投资37万元，占总投资的24.6%。项目建设符合国家产业政策，根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。 一、在工程设计、建设和运行过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施和“以新带老”措施，并着重做好以下环保工作： 1、加强施工期的环境管理。实行清洁文明施工，切实做好改造工程的环境保护工作，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失影响。避免工程施工期噪声、水土流失及扬尘影响。对施工场地采取围挡、洒水降尘等抑尘措施，渣土物料运输采用密闭、遮盖等防尘措施，减轻施工及运输的扬尘对环境的影响；合理选取车辆运输时间、路线，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护等，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）要求；废机油等危险固废应设置危废暂存间收集并委托有资质单位处置；做好施工期水土保持措施，避免雨季作业，项目建成应及时恢复绿化生态，并与周边环境协调。 2、水污染防治。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管网。加强对储油罐和输油管线的防渗漏措施，并规范设置监测井，对油罐和输油管建立检漏、报警等自控系统，确保无跑、冒、滴、漏现象发生，防止因油品泄露发生污染地表水、地下水及土壤的污染事故。生活废水经处理后用于周边农肥，地面冲洗废水等经处理达标后外排。 3、大气污染防治。设置有效的加油、储油、卸油油汽收集回收系统，加强对输油管道和加油、储油设备及油品运输、贮存的管理，严格操作规程，减少跑、冒、滴、漏，减少无组织废气的排放，确保回收后的油气、无组织排放的非甲烷总烃分别达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求；并加强绿化，确保外排废气满足相关排放限值。 4、噪声污染防治。通过采取隔声、减震、绿化、合理布局等措施有效地降低噪声源强；加强车辆噪声管理，采取限速、禁鸣喇叭等标识以及绿化措施等降低对周边环境的影响。 5、固体废物污染防治。按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。生活垃圾经统一收集后，委托当地环卫部门处理；储油罐废油泥、废过滤器芯和其他含油废物等危险废物应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18567-2001）规范暂存，委托有资质单位妥善处置，并实行转移联单制度，建好管理台帐。 6、加强环境管理。建立环境保护管理机构和责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，确保环保设施正常运行。落实各项风险防范措施，制定环境风险应急预案，采取有效的措施预防与控制事故污染。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。 三、该项目的性质、规模、地点、采用防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一七年十二月二十八日