审批意见: 平环批字［2017］20894号 中国石化销售有限公司湖南岳阳平江安定加油站建设项目位于湖南省平江县安定镇（中心地理坐标：东经113°39'3.99"，北纬28°34'47.21"），占地面积856m2。主要建设内容：单层站房1栋，内设易捷超市和前室；加油区主罩棚，设2台双枪加油机；2层办公楼1栋，内含配电间、公厕和倒班宿舍；配套建设配电、消防给排水、采暖通风等设施。储罐区设置于项目区西南角，有埋地单层燃油卧式储罐2个（其中汽油储罐1个，柴油储罐1个），配套建设有防渗池、消防沙池和工具柜。项目属于三级加油站，主要经营销售92#汽油和0#柴油成品油，年销售量约1000吨。项目总投资300万元，其中环保投资40万元，占总投资的13.3%。该项目已于2000年建成投产，属于补办环评。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意补办环评手续。 一、你公司应对已建工程存在的环境问题、环境风险，严格落实整改到位，在后期工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，完善配套的污染防治设施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作: 1、水污染防治。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则，合理布设雨水、污水管网。加强对储油罐、防渗池和输油管线的防渗漏措施，并规范设置监测井，对油罐和输油管建立检漏、报警等自控系统，确保无跑、冒、滴、漏现象发生，防止因油品泄露发生污染地表水、地下水及土壤的污染事故。生活废水和地面冲洗废水经处理后用于周边农肥或综合利用。 2、大气污染防治。设置有效的加油、储油、卸油油汽收集回收系统，加强对输油管道和加油、储油设备及油品运输、贮存的管理，严格操作规程，减少跑、冒、滴、漏，减少无组织废气的排放，确保回收后的油气、无组织排放的非甲烷总烃分别达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求；柴油发电机和食堂油烟废气经处理达标后排放，并加强绿化，确保外排废气满足相关排放限值。 4、噪声污染防治。通过采取隔声、减震、绿化、合理布局等措施有效地降低噪声源强；加强车辆噪声管理，采取限速、禁鸣喇叭等标识以及绿化措施等降低对周边环境的影响。 5、固体废物污染防治。按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。生活垃圾经统一收集后，委托当地环卫部门处理；储油罐废油泥、废过滤器芯和其他含油废物等危险废物应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18567-2001）规范暂存，委托有资质单位妥善处置，并实行转移联单制度，建好管理台帐。 6、加强环境管理。建立环境保护管理机构和责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，确保环保设施正常运行。落实各项风险防范措施，制定环境风险应急预案，采取有效的措施预防与控制事故污染。 二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。 三、该项目的性质、规模、地点、采用防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。 二〇一七年十二月二十九日