	审批意见:                              平环批字［2018］20327号
岳阳市昊昌农业科技有限公司年加工农产品5000吨建设项目位于平江县瓮江镇新马村原平江八中校址（中心坐标东经113°24'50.66"、北纬28°39'54.07"），占地面积23944m2，总建筑面积约27077m2。项目总投资3700万元，其中环保投资150万元，占总投资的4％。主要建设内容：1栋生产车间、原料仓库、成品仓库、修理用房、食堂、办公楼、变配电房、停车场、锅炉房、环保工程（化粪池、污水处理站、固废处理、废气处理、噪声治理）等设施。主要原辅材料：辣椒、豆角、生姜（萝卜）、螺蛳、食用盐等调味品、水、生物质燃料。主要设备：洗菜机、分拣台、切丝/条机、喷雾干燥塔、拌料机、自动真空包装机、杀菌釜、变频离心机、冷库、变压器、臭氧发生器、锅炉（3t/h，1台）等。根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作:

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目生产废水经自建污水处理系统处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排北侧的农灌渠；生活污水经隔油池、化粪池等处理达标后用作厂区绿化、农林综合利用。

2、废气污染防治工作。锅炉采用环保成型生物质为燃料，锅炉废气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉要求后，通过30米高排气筒排放；加强食堂、加工车间和污水处理站的管理，确保外排废气达到相关标准限值。

3、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。生产工序产生的固体废弃物、锅炉灰渣综合利用或外售，废水处理系统产生的污泥压滤渣与日常生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤1.56吨/年、氨氮≤0.124吨/年、二氧化硫≤0.49吨/年、氮氧化物≤0.3吨/年。

二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。

三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一八年九月二十五日


� PAGE  \* MERGEFORMAT �1�








