	审批意见:                              平环批字［2018］20400号
湖南省双仔食品有限公司年产8000吨面粉制品建设项目位于平江县三市食品工业小区（中心坐标东经113°43′14.85〃，北纬28°34′58.41〃），占地面积18019.8m2。项目总投资2200万元，其中环保投资70万元，占总投资的3.2％。主要建设内容：在现有厂房内布置三条面粉制品生产线，年生产面粉制品（湘式挤压糕点）8000吨。在厂区西侧空地新建1栋5层的宿舍楼、1栋2层的办公楼及1栋1层仓库，新建废水处理设施、废气处理设施等。主要原辅材料：面粉、味精、豆油、辣椒粉、花椒、盐、香精、水、食品包装袋、纸箱等。主要设备：打粉机、膨化机、旋切机、牛排栱、输送带、配料设备、搅拌设备、包装设备等。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施，确保外排污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下工作:

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；施工废水经隔油、沉淀预处理回用、不外排。
2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水、生活废水经隔油池、化粪池预处理后进入地埋式一体化污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。按要求设置事故应急池和食用油储存罐防护围堰，同时加强日常管理，避免水污染事故发生。
3、废气污染防治工作。面粉投料工序在全密闭调粉间进行，自然沉降在调粉间的面粉粉尘经收集后外售，无组织排放的粉尘废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。油烟废气进入油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的标准限值要求后排放。调料间异味利用集气罩收集后，通过活性炭吸附达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定的标准限值要求后再通过15米高排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目北侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、南、西侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。项目产生的固体废弃物按规定收集后综合利用或外售，废弃的活性炭由厂家回收处理，日常生活垃圾定期清运至垃圾处理站处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤0.208吨/年、氨氮≤0.032吨/年。

二、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投产。

三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一八年十二月六日




� PAGE  \* MERGEFORMAT �1�








