平环批字[2019]10067号

关于年产7200t云母绝缘材料建设项目

环境影响报告表的批复

湖南南杰电材科技有限公司：

你单位《关于<年产7200t云母绝缘材料建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位于平江县南江镇桥西村（地理坐标东经113°43'40.35"，北纬28°58'18.65"）建设生产云母绝缘材料项目，总占地面积13438m2，总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资的5％。主要建设内容：在现有厂房内新建8条云母纸生产线（包括造纸机、碎浆机及其他配套设施等），新增生产能力为7200t/a；拆除原有锅炉，新建1台6t/h的生物质燃料锅炉，保留改造烟气喷淋处理设施和35m高烟囱；新建1套50t/h处理能力的废水处理设施。主要生产设备：洗料筒（包括上料绞龙）、升降机、喂料系统、水力破碎机、分级筛、预混桶、高压泵、清水泵、浓泵、圆网造纸机、分切机等。项目外购白云母、金云母等材料通过筛选、洗料、破碎、制浆生产云母纸。根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水部分回用，部分进入厂区污水处理系统（兰美拉斜板澄清高效分离器）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后外排汩罗江支流昌江河；锅炉除尘废水及锅炉用水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理作为农肥、厂区绿化等综合利用。

2、废气污染防治工作。锅炉烟气采用“麻石水膜除尘+石灰液法脱硫”处理达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表3要求后，通过35米高烟囱排放；生产过程中产生粉尘的工序，都应采用带水作业，原料仓库应密闭、工场洒水抑尘、传送带湿法作业等方式降低粉尘产生；油烟废气进入油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的标准限值后引至楼顶排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。备料清洗渣、灰渣、包装废物等一般固废外售或综合利用；废机油应按国家规范贮存，并委托有资质的单位处置；废水处理压滤污泥渣及生活垃圾委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤0.84吨/年、氨氮≤0.876吨/年、二氧化硫0.1吨/年、氮氧化物3.12吨/年。

四、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年二月三日