平环批字[2019]20111号

关于平江县长郡颐华实验学校

环境影响报告表的批复

颐华大江投资有限公司：

你单位《关于<平江县长郡颐华实验学校环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：
一、你单位拟于平江县天岳新区三阳乡大西村、金窝村（地理坐标东经113.608056°，北纬28.703889°）建设的实验学校，总占地面积123996m2，总建筑面积154161m2。主要建设内容有：行政综合楼1栋9层、教学交流中心1栋9层、小学部教学综合楼1栋5层、初中部教学综合楼1栋5层（设有生物、化学、物理实验室）、小学宿舍4栋5层、初中宿舍4栋5层、食堂、学生公用洗衣房、体育馆（设有篮球场、游泳池）、礼堂、运动场以及其他配套设施建设。预计开设105个班，其中小学60个班，初中45个班，计划招收学生4860人。项目总投资8000万元，其中环保投资75.5万元，占总投资的0.94％。项目建设符合国家产业政策，根据湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

    二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾运送至建设工程基础填方、洼地填筑综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。生活污水经隔油、化粪池预处理处理，实验室废水经实验室废水处理设施处理，项目产生的所有废水须处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入平江县天岳新区污水处理厂。

3、废气污染防治工作。全面推广使用电、太阳能、天然气等清洁能源。食堂油烟收集后经油烟净化装置处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准浓度限值要求，通过专用管道引至楼顶排放；实验室废气经通风橱收集后经管道引至楼顶排放；加强垃圾站管理，堆存的垃圾做到日产日清并喷洒除臭剂，减少恶臭污染物的排放。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。医疗废物、实验室废物须严格按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求规范收集、暂存及转运，并建立管理台账，定期送至有处理资质的单位安全处置；餐厨垃圾严禁随意倾倒，须按规定收集后由专门单位回收处理；日常生活垃圾委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤6.44吨/年、氨氮≤1.03吨/年。
四、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式运营。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年三月二十五日
 

