平环批字[2019]10359号

关于年屠宰生猪4.5万头建设项目

环境影响报告表的批复

平江县南江地区牲猪屠宰点有限公司：

你单位《关于<年屠宰生猪4.5万头建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。项目于2019年2月1日取得由平江县环保局出具的环评批复——《关于年屠宰生猪1.5万头建设项目环境影响报告表的批复》（平环批字【2019】10045号），因市场扩张产品需求量增大，建设单位在原有年屠宰生猪1.5万头的基础上，将生产规模变更为年屠宰生猪4.5万头。经研究，批复如下：

一、你单位拟建于南江镇万家村大禾组的生猪屠宰项目，地理坐标为东经113.741762°、北纬29.017302°，占地面积1466m2。项目已建内容有：屠宰车间、猪圈、隔离间、急宰间、检疫室、办公休息区及门卫室、公用工程等。本项目建设内容有，拆除原有电锅炉新建0.2t/h生物质锅炉及废气处理设施，废水处理设施处理能力扩建为日处理80立方米，扩建应急处理池。主要生产设备：电麻机、托胸活挂输送机、放血自动线、刨毛机、卸猪器、白条提升机、手推轨道线、分割输送机、生物质锅炉等。生猪经检验合格后进厂屠宰，鲜肉即时销售，不涉及肉类加工和冷冻存储。项目总投资200万元，其中环保投资35万元，占总投资的17.5％。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目产生的废水经自建污水处理站处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457－92）一级排放标准后外排到北侧池塘，再经水渠最终汇入昌江。加强厂区地面防渗漏措施，确保地下水安全。

2、加强大气污染治理。屠宰车间设置为封闭车间，加强屠宰车间和待宰圈废物管理，应及时清理，及时对地面进行冲洗；污水处理站加盖密闭，产生的污泥及时清运。产生的恶臭气体符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。生物质锅炉燃烧废气喷淋除尘处理，达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限值后经20米高烟囱排放。

3、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。猪血、猪鬃、蹄壳等集中收集后作为副产品外售；猪粪、胃肠内容物，采取干湿分离方法处理，并设置堆场，外售用作农肥；不可食用内脏、废弃碎肉渣收集后出售给饲料厂或送无害化处理中心；检疫不合格猪、病死猪在隔离间暂存，及时送至无害化处理中心处理；污水处理站污泥浓缩风干后运到填埋场处理；日常生活垃圾委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，并采取消声减振措施，经厂房隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制为：化学需氧量≤1.804吨/年、氨氮≤0.338吨/年、二氧化硫≤0.025吨/年、氮氧化物≤0.044吨/年。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年六月十日

 

