平环批字[2019]20457号

关于中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司秀野大道加油站建设项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司：

你单位《关于<中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司秀野大道加油站建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县城关镇新村秀野大道北侧、百福隧道西侧建设的加油站项目，地理坐标经度113.568500°，纬度28.717400°，项目占地面积2859平方米，总建筑面积641平方米，总投资600万元。项目属于二级加油站，主要经营销售92#、95#、98#汽油和0#柴油成品油，年最大销售量约1200吨（其中汽油600吨，柴油600吨）。主要建设内容为：设置埋地卧式油罐4个、加油机4台、钢架式罩棚1座、站房1栋、公用工程、环保工程等。项目建设符合国家产业政策，符合《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护

“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾可用作基础填方、洼地填筑等综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。加强对储油罐和输油管线的防渗漏措施，确保无跑、冒、滴、漏现象发生，防止因油品泄露发生污染地表水、地下水及土壤的污染事故。加油区地面冲洗废水、加油区初期雨水经油水分离池处理，生活污水进入化粪池处理后，一起汇入污水管网，进入平江县污水处理厂处理。

3、废气污染防治工作。建埋地式储油罐，确保储油罐有良好的密闭性。卸油、加油、储油罐必须安装油气回收装置，使排放的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952 -2007）中油气浓度排放限值。VOCs排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）无组织排放浓度限值。

4、落实噪声污染防治工作。加强出入加油站内的机动车辆的管理，采用限速、禁鸣等措施降低车辆噪声。通过合理布局，做好隔声、减振，采用低噪声设备，加强对设备的保养，加强站区绿化建设等措施来降低噪声排放，保证厂界噪声达标排放。

5、加强清罐期间的环境管理，清罐产生的油渣及隔油池油渣等废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范设置暂存场所，定期委托有处理资质的单位处置，危险废物转移实施联单管理制度，产生和外运必须按要求备有台帐，并上报环保部门。废弃油抹布、劳保用品按豁免规定与日常生活垃圾一并收集委托环卫部门处理。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，确保各项污染防治设施正常运行，同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，经验收合格后方可正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年八月十六日

 
1

