平环批字[2019]30550号

关于伍市分输站内接收站及分输站至伍市工业园迎宾路市政管线工程环境影响报告表的批复

平江华润燃气有限公司：

你单位《关于<伍市分输站内接收站及分输站至伍市工业园迎宾路市政管线工程环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县伍市镇伍市分输站站内建设的天然气门站接收站,中心坐标北纬28°45′59.20″、东经113°16′15.00″，布置的中压管线，起点坐标北纬28°41′53.46″、东经113°33′12.23″，终点北纬28°46′44.26″、东经113°16′14.80″。主要建设内容：依托现有天然气门站内预留用地新增调压站；布置中压输气管道从伍市分输站接出，往北沿111乡道经长岭、余家湾至伍市工业园迎宾路市政管线，全长1.5km，输气管网设计压力1.6MPa；门站接收站依托伍市分输站，进气压力为6.3Mpa，门站天然气经过滤、计量、调压、加臭后将天然气送入城市中压管道，并预留加气站接口。项目总投资414.83万元，其中环保投资17万元。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑弃渣可用作基础填方、洼地填筑等综合利用途经或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒，禁止排入沿线江河、溪渠、鱼塘、农田内。

2、做好生态环境保护工作。优化管道布线和工程方案，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内；遵循破坏多少，恢复多少的原则对土壤、植被进行恢复；管道维修过程中，尽量减少开挖量，回填应按原有的土层顺序进行，减轻对植被恢复的影响。

3、废水污染防治工作。按报告表中要求规范处置施工废水，施工场地设置隔油沉淀池，各类施工废水经收集隔油、沉淀处理后全部回用，不外排；设置沉淀池收集试压废水，经沉淀池处理后排入小溪，同时尽量减少试压水量；施工期及运营期生活污水废水，应预处理后排入市政管网。优化施工工艺，避免对地表水环境造成影响。

4、废气污染防治工作。加强施工场地及运输车辆管理，严禁大风、大雨等恶劣天气施工；合理布置施工营地、材料堆场，采取设置围档、物料遮盖、车辆清洗、洒水抑尘等措施，有效防止物料洒落或施工扬尘污染；门站设备检修和超压放空等排放的有机废气，经12米以上高空排放。

5、落实噪声污染防治工作。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、优化施工工艺，靠近集中居民区的施工场地设临时的隔声屏障，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，禁止噪声较强的机械夜间施工，减少噪声扰民。压缩机、调压器采用低噪声设备、安装减振装置、建筑隔声等措施，降低产生的噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范设置暂存场所，含杂质的固体、废矿物油、清管废渣、废滤芯收集至暂存场所，委托有处理资质的单位处置或由厂家回收处置，危险废物转移实施联单管理制度，产生和外运必须按要求备有台帐，并上报环保部门。日常生活垃圾统一收集委托环卫部门处理。

7、环境风险及环境管理工作。开展施工期环境监理工作，确保各项环保措施及时实施。加强运营环境管理，建立污染防治设施运行管理台账，严守监测制度，配备专职环保管理人员，确保各项污染防治设施正常运行，同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，并制定好各种污染事故应急措施和预案，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年九月九日