平环批字[2019]30560号

关于平江县城区天然气门站接收站及高压管线工程

环境影响报告表的批复

平江华润燃气有限公司：

你单位《关于<平江县城区天然气门站接收站及高压管线工程环境影响报告表>申请全文公示和环评审批的函》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟于平江县城关镇城坪村建设的天然气门站接收站,中心坐标北纬28°41′53.14″、东经113°33′24.78；布置的高压管线，起点坐标北纬28°41′53.46″，东经113°33′12.23″、终点坐标北纬28°41′52.67″，东经113°33′24.95″。主要建设内容：依托现有天然气门站内预留用地，新增调压站、压缩机撬，在南侧设置护坡；布置高压管网输气管道从平江末站接出，往东沿山路经恒昌山庄、顺平伍公路至天然气门站，线路总长800米，设计压力6.3Mpa;门站接收站依托平江县城关镇城坪村平伍公路侧天然气门站，进气压力为6.3Mpa，管道天然气经过滤、计量、压缩机加压后送入加气站，出站天然气经过滤、计量、调压、加臭后将天然气送入城市中压管道。项目总投资626.3万元，其中环保投资17万元。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环评报告表的基本内容、结论和专家评审意见，在建设单位全面落实环评和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目建设。

二、在工程设计、建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑弃渣可用作基础填方、洼地填筑等综合利用或运送至指定消纳场填埋，禁止随意倾倒，禁止排入沿线江河、溪渠、鱼塘、农田内。

2、做好生态环境保护工作。优化管道布线和工程方案，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内；遵循破坏多少，恢复多少的原则对土壤、植被进行恢复；管道维修过程中，尽量减少开挖量，回填应按原有的土层顺序进行，减轻对植被恢复的影响。

3、废水污染防治工作。按报告表中要求规范处置施工废水，施工场地设置隔油沉淀池，各类施工废水经收集隔油、沉淀处理后全部回用，不外排；设置沉淀池收集试压废水，排入平江县污水处理厂处理；施工期及运营期生活污水，排入市政管网进入平江县污水处理厂处理。优化施工工艺，选择合适施工时期等，避免对地表水环境造成影响。

4、废气污染防治工作。加强施工场地及运输车辆管理，严禁大风、大雨等恶劣天气施工；合理布置施工营地、材料堆场，采取设置围档、物料遮盖、车辆清洗、洒水抑尘等措施，有效防止物料洒落或施工扬尘污染；门站设备检修和超压放空等排放的有机废气，经12米以上高空排放。

5、落实噪声污染防治工作。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、先进施工工艺和合适的施工方式，集中居民区的施工场地设临时的隔声屏障，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，禁止噪声较强的机械夜间施工，减少噪声扰民。压缩机、调压器采用低噪声设备、安装减振装置、建筑隔声等措施，降低产生的噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范设置暂存场所，含杂质的固体、废矿物油、清管废渣、废滤芯收集至暂存场所，委托有处理资质的单位处置或由厂家回收处置，实施危险废物转移联单管理制度，产生和外运必须按要求备有台帐，并上报环保部门。日常生活垃圾统一收集委托环卫部门处理。

7、环境风险及环境管理工作。开展施工期环境监理工作，确保各项环保措施及时实施。加强运营环境管理，建立污染防治设施运行管理台帐，严守监测制度，配备专职环保管理人员，确保各项污染防治设施正常运行，同时增强事故防范意识，采取有效措施防止发生各种污染事故，并制定好各种污染事故风险防范措施和应急预案。

三、项目竣工后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后正式运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇一九年九月九日

 
4

