湖南黄金洞大万矿业有限责任公司环境信息公开表
单位基本信息
	单位名称
	湖南黄金洞大万矿业有限责任公司
	统一社会信用代码
	91430626753369718L

	单位地址
	平江县三阳乡万古村
	地理位置
	东经113度34分， 北纬28度36分

	法定代表人
	吴圣刚
	邮政编码
	414500

	环保负责人
	李佳盛
	联系电话
	15274006608

	行业类别
	金矿采选、水处理通用工序
	电子邮箱
	414865311@qq.com

	成立时间
	2003年9月
	生产周期
	280天/年

	从业人数
	198人
	占地面积
	35000平方米

	年消耗资源能源量
	水450000吨/年
	污染源管理级别
	市县区直管

	污染源编码
	91430626753369718L001X
	安全生产许可证编号
	（湘）FM安许证字〔2020〕S457Y2号

	单位简介
	    湖南黄金洞大万矿业有限责任公司，主要产品为精金矿，是省属国有重点黄金矿业企业，成立于2008年，目前拥有450t/d金矿采。


废水排放信息（2020年）
	排放口名称
	污水排放口
	排放口位置
	位于尾矿库下游

	排放口编号
	DW001
	排放口设置情况
	符合排污口规范化技术要求

	核定年排放废水总量
	200m³/h
	实际年排放废水总量
	2710.02m³/d

	执行的排放标准
	污水综合排放标准（GB8878-1996）表2 中一级标准
	排放形式和排放规律
	有组织排放，间歇式排放，100%回用

	排放去向
	本厂回用
	受纳水体及功能划分
	

	监测单位和方式
	委托湖南昌源环境科技有限公司；手工监测
	监测频次
	手工监测；每月1次。

	

	水污染物名称
	化学需氧量
	氨氮
	总砷
	总镉
	总铅              PH
	

	特征水污染物
	
	氨氮
	
	
	
	

	年总量控制指标
	40 吨/年
	6 吨/年
	
	
	
	

	规定排放限值
	≤100 mg/L
	≤15 mg/L
	≤0.5mg/L
	≤0.1mg/L，
	≤1.0mg/L         6-9
	

	监测时间
	实 际 排 放 浓 度（mg/L）
	超标情况

	2020年1月3日   
	19
	0.370
	0.00191
	0
	0                 7.55
	无

	2020年2月24日
	17
	0.278
	0.00210
	0
	0                7.42
	无

	2020年3月19日
	13.6
	0.134
	0.00065
	0
	0.3              7.50
	无

	2020年4月15日
	7
	0.189
	0.00042
	0
	0                7.4
	无

	2020年5月25日
	18
	0.416
	0.0007
	0
	0                6.83
	无

	2020年6月5日
	8
	0.814
	0.00082
	0
	0                7.12
	无

	2020年7月5日
	10
	0.247
	0.00854
	0
	0                7.12
	无

	2020年8月5日
	10
	0.272
	0.00612
	0
	0                7.24
	无


废水排放信息（2020年）
	排放口名称
	污水排放口
	排放口位置
	位于剪刀冲工区

	排放口编号
	DW002
	排放口设置情况
	符合排污口规范化技术要求

	核定年排放废水总量
	2000m³/d
	实际年排放废水总量
	126m³/h

	执行的排放标准
	污水综合排放标准（GB8878-1996）表2 中一级标准
	排放形式和排放规律
	有组织排放，间歇式排放，

	排放去向
	清水溪
	受纳水体及功能划分
	

	监测单位和方式
	委托湖南昌源环境科技有限公司；手工监测
	监测频次
	手工监测；每月1次。

	

	水污染物名称
	化学需氧量
	氨氮
	总砷
	总镉
	总铅              PH
	

	特征水污染物
	
	氨氮
	
	
	
	

	年总量控制指标
	40 吨/年
	6 吨/年
	
	
	
	

	规定排放限值
	≤100 mg/L
	≤15 mg/L
	≤0.5mg/L
	≤0.1mg/L，
	≤1.0mg/L         6-9
	

	监测时间
	实 际 排 放 浓 度（mg/L）
	超标情况

	2020年1月3日   
	11
	0.416
	0.00049
	0
	0                7.37
	无

	2020年2月24日
	12
	0.243
	0.000364
	0
	0                7.51
	无

	2020年3月19日
	9
	0.136
	0.00053
	0
	0.5              7.20
	无

	2020年4月15日
	20
	0.161
	0.00050
	0
	0                7.3
	无

	2020年5月25日
	8
	0.320
	0.00093
	0
	0                7.11
	无

	2020年6月5日
	17
	0.412
	0.00060
	0
	0                7.04
	无

	2020年7月5日
	6
	0.476
	0.00282
	0
	0                7.31
	无

	2020年8月5日
	10
	0.272
	0.00612
	0
	0                7.24
	无


废气排放信息（2020年）
	废气排放口名称
	颚式破碎收尘器
	净化设备
	袋式除尘+集气罩

	废气排放口编号位置
	FQ-320140015，位于厂区东南角；
	排放口设置情况
	符合排污口规范化技术要求

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996
）表2中二级标准限值
	排放形式和排放规律
	有组织排放，连续排放； 

	排放去向
	排入大气外环境
	排气筒高度和内径
	高15米，内径0.5米；

	监测单位和方式
	委托湖南昌源环境科技有限公司；手工监测
	监测频次
	手工监测，连续监测；

	

	大气污染物名称
	颗粒物
	
	
	
	
	

	特征大气污染物
	
	
	
	
	
	

	年总量控制指标
	
	
	
	
	
	

	排放限值
	浓度限值
	≤120mg/m3
	
	
	
	
	

	
	速率限值
	
	
	
	
	
	

	监 测 时 间
	实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h)
	超标情况

	2020年3月19日时   
	27.52
	
	
	
	
	无

	2020年6月5日
	22.4
	
	
	
	
	无


废气排放信息（2020年）
	废气排放口名称
	筛分机收尘器
	净化设备
	袋式除尘+集气罩

	废气排放口编号位置
	FQ-320140015，位于厂区东南角；
	排放口设置情况
	符合排污口规范化技术要求

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996
）表2中二级标准限值
	排放形式和排放规律
	有组织排放，连续排放； 

	排放去向
	排入大气外环境
	排气筒高度和内径
	高15米，内径0.5米；

	监测单位和方式
	委托湖南昌源环境科技有限公司；手工监测
	监测频次
	手工监测，连续监测；

	

	大气污染物名称
	颗粒物
	
	
	
	
	

	特征大气污染物
	
	
	
	
	
	

	年总量控制指标
	
	
	
	
	
	

	排放限值
	浓度限值
	≤120mg/m3
	
	
	
	
	

	
	速率限值
	
	
	
	
	
	

	监 测 时 间
	实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h)
	超标情况

	2020年3月19日时   
	72.14
	
	
	
	
	无

	2020年6月5日
	20.9
	
	
	
	
	无


噪声排放信息（2020年一季度）
	执行的排放标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	排放形式和排放规律
	无组织排放，间接排放；

	监测单位和方式
	委托湖南昌源环境科技有限公司；手工监测
	规定排放限值
	昼间≤60分贝，夜间≤50分贝

	监测时间和地点
	2020年3月19日
	实际监测数值
	昼间55分贝，夜间46分贝；

	监测时间和地点
	2020年3月19日
	实际监测数值
	昼间57分贝，夜间42分贝；

	监测时间和地点
	2020年3月19日
	实际监测数值
	昼间53分贝，夜间44分贝；


噪声排放信息（2020年二季度）
	执行的排放标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	排放形式和排放规律
	无组织排放，间接排放；

	监测单位和方式
	委托湖南昌源环境科技有限公司
	规定排放限值
	昼间≤60分贝，夜间≤50分贝

	监测时间和地点
	2020年6月5日
	实际监测数值
	昼间52分贝，夜间44分贝；

	监测时间和地点
	2020年6月5日
	实际监测数值
	昼间54分贝，夜间41分贝；

	监测时间和地点
	2020年6月5日
	实际监测数值
	昼间53分贝，夜间43分贝；


固体（危险）废物排放信息（2020年）
	固体（危险）名称
	固废类别
	危 废 代 码
	产 生 量
	转 移 量
	贮 存 量
	处 置 或 者 回 收 情 况

	采矿废石
	一般固废
	
	84000吨
	84000吨
	0吨
	全部外卖做建筑材料

	选厂尾矿
	一般固废
	
	405774.28吨
	0吨
	405774.28吨
	自行贮存


污染治理设施建设运营信息
	设施

编号
	治理设施名称
	数 量
	投运
日期
	处 理 工 艺
	设计处理能力
	实际处理能力
	运行时间
	运行
情况

	DW001
	综合污水处理站
	1座
	2013
	混凝沉淀法处理工艺
	200m³/h
	2710.02m³/d
	24h/d
	正常

	DW002
	综合污水处理站
	1座
	2013
	混凝沉淀法处理工艺
	2000m³/d
	126m³/h
	24h/d
	正常

	001
	颚式破碎收尘器
	1套
	
	袋式除尘+集气罩15米排气筒
	30000m³/h
	10000m³/h
	5h/d
	正常

	002
	筛分机收尘器
	1套
	
	袋式除尘+集气罩15米排气筒
	9500m³/h
	2000m³/h
	5h/d
	正常


环评及其它行政许可信息
	行政许可名称
	项目文件名称
	制作或审批单位
	批复文号（备案编号）
	内容说明

	项目环评报告
	湖南黄金洞大万矿业有限责任公司采选1400t/d提质扩能工程环境影响报告书
	南京国环环境科技发展股份有限公司
	编写日期：

2015年7月
	因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。

	环评报告批复文件
	关于《湖南黄金洞大万矿业有限责任公司采选1400t/d提质扩能工程环境影响报告书》的批复
	湖南省生态环境厅
	湘环评 [2015]106号
	依申请提供复印件。

	排污许可证
	湖南省岳阳市生态环境局排污许可证
	岳阳市生态环境局
	91430626753369718L001X
	依申请提供复印件。


突发环境事件应急预案

	已制订《湖黄金洞大万矿业有限责任公司突发环境事件应急预案》，并于2018年 8月31日在                                         平江县环境保护局备案，  

备案编号：4306262018016M                 

附件链接： 《湖南黄金洞大万矿业有限责任突发环境事件应急预案》电子版（点击打开）；


PAGE  
1

