平环批[2021]024号

关于湖南山润油茶科技发展有限公司（山润山茶油一、二、三产业融合大楼）建设项目环境影响报告表的批复

湖南山润油茶科技发展有限公司：

你单位《关于<湖南山润油茶科技发展有限公司（山润山茶油一、二、三产业融合大楼）建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南山润油茶科技发展有限公司（山润山茶油一、二、三产业融合大楼）建设项目位于湖南平江高新技术产业园兴园路西侧（项目中心地理坐标东经113°17'1.520"，北纬28°47'41.460"）。本项目为扩建项目，主要建设内容为：在现有项目厂界北侧新建一栋五层厂房（总建筑面积24505.4平方米、一栋三层仓库（总建筑面积4500平方米），新增一台4t/h燃天然气锅炉。厂房-1F为窖藏室、货备储藏室，1F为茶籽初加工区（干油茶籽生产线），2F为茶油食品体验区，3F茶油美容体验区，4F为茶籽后续加工区（水法炼茶油生产线及茶皂素生产线）。项目扩建后新增一条2500t/a干油茶籽生产线，一条10000t/a茶油生产线及一条2640t/a茶皂素生产线。项目原辅材料主要包括：山茶籽（鲜果）、干茶油籽、食品级盐、茶粕、双氧水、硫酸铝、淀粉等。项目总投资21000万元，其中环保投资200万元，占总投资的0.95％。根据湖南汇美环保科技有限公司的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目建设。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经自建污水处理设施处理、生活污水经化粪池+自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和园区污水处理厂接管标准后通过污水管网进入工业园园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。锅炉采用天然气作为燃料，锅炉废气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值中燃天然气锅炉标准后通过8m高排气筒排放；干茶籽分选废气及脱壳筛分废气经布袋除尘器处理、茶皂素蒸发废气经冷凝回流+水喷淋吸收、喷雾干燥废气经旋风分离+水喷淋处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中表2有组织排放二级标准后通过15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化设备处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准后排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。企业应及时对产生的果壳、壳渣、茶渣进行打包清理，采取编织袋进行密封包装，分区暂存于项目仓库内，定期交由有机肥或饲料厂家回收利用；纯水制备过程中产生的废活性炭及过滤材料交由原厂家回收利用；废机油等危废经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；干油茶籽生产线杂质、粉尘、废水处理站污泥和生活垃圾经收集后，委托当地环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

二〇二一年五月二十一日