## Sheet3
2021年一季度县级行政单位所在城镇集中式地表饮用水水源地水质监测数据报送表 单位（mg/L）
序号 | 省份名称 | 省份代码 | 地级城市名称 | 城市代码 | 县级城市（城镇）名称 | 县级城市（城镇）代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经纬度 | 本季度取水总量（万吨） | 采样时间 | 水温（℃） | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 叶绿素a（mg/m3） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 备注
标准限值 | [14 empty] | 6—9 | ≥5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.2(0.05) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2021-01-06 | 5.9 | 7.27 | 7.44 | 1.3 | 7 | 1.2 | 0.03 | 0.01 | 0.74 | 0.00012 | 0.004L | 0.16 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 440 | 8L | 10L | 0.42 | 0.01 | 0.01L | 7 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0010L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
2 | [6 empty] | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2021-01-06 | 5.8 | 7.6 | 7.39 | 1.4 | 6 | 1.2 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.00008L | 0.004L | 0.15 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004 | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 470 | 8L | 10L | 0.38 | 0.02 | 0.01L | 6 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0010L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
3 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2021-02-02 | 8.5 | 7.25 | 7.41 | 1.3 | 5 | 1.1 | 0.03 | 0.02 | 0.79 | 0.00066 | 0.004L | 0.16 | 0.00041L | 0.0019 | 0.00004L | 8e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 380 | 8L | 10L | 0.4 | 0.01L | 0.01L | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
4 | [6 empty] | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2021-02-02 | 8.6 | 7.57 | 7.36 | 1.3 | 6 | 1.3 | 0.03 | 0.02 | 0.88 | 0.0007 | 0.004L | 0.18 | 0.00041L | 0.0021 | 0.00004L | 8e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 360 | 8L | 10L | 0.38 | 0.01L | 0.01L | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
5 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2021-03-02 | 8.3 | 7.25 | 7.41 | 1.6 | 6 | 1.3 | 0.05 | 0.03 | 0.90 | 0.00029 | 0.004L | 0.12 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 170 | 8L | 10L | 0.37 | 0.01L | 0.01L | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6 | [6 empty] | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2021-03-02 | 8.4 | 7.59 | 7.37 | 1.7 | 7 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.95 | 0.00032 | 0.004L | 0.19 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 190 | 8L | 10L | 0.34 | 0.01L | 0.01L | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
7 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2021-04-05 | 8.8 | 7.28 | 7.42 | 1.5 | 12 | 1.3 | 0.09 | 0.02 | 0.91 | 0.00018 | 0.004L | 0.14 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 560 | 8L | 10L | 0.65 | 0.01L | 0.01L | 9 | 0.00004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000025L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
8 | [6 empty] | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2021-04-05 | 9 | 7.59 | 7.37 | 1.6 | 13 | 1.4 | 0.09 | 0.02 | 0.93 | 0.00023 | 0.004L | 0.15 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 450 | 8L | 10L | 0.61 | 0.01L | 0.01L | 9 | 0.00004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000025L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
9 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2021-05-04 | 18.9 | 7.25 | 7.42 | 1.5 | 11 | 1.2 | 0.07 | 0.02 | 0.9 | 0.00045 | 0.004L | 0.14 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 440 | 8L | 10L | 0.34 | 0.01L | 0.01L | 8
10 | [6 empty] | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2021-05-04 | 18.7 | 7.58 | 7.37 | 1.5 | 12 | 1.3 | 0.07 | 0.03 | 0.86 | 0.00103 | 0.004L | 0.15 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 520 | 8L | 10L | 0.34 | 0.01L | 0.01L | 8
11 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2021-06-03 | 20.8 | 7.63 | 7.42 | 1.5 | 13 | 1.3 | 0.24 | 0.03 | 0.86 | 0.00083 | 0.004L | 0.15 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 810 | 8L | 10L | 0.25 | 0.01L | 0.01L | 8
12 | [6 empty] | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2021-06-03 | 21.3 | 7.61 | 7.31 | 1.4 | 12 | 1.1 | 0.21 | 0.04 | 0.91 | 0.00101 | 0.004L | 0.15 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 170 | 8L | 10L | 0.25 | 0.01L | 0.01L | 8
13 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2021-07-01 | 13.4 | 7.28 | 7.48 | 2.3 | 13 | 2 | 0.11 | 0.03 | 0.94 | 0.00104 | 0.005 | 0.08 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00019 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 840 | 8L | 10L | 0.46 | 0.01 | 0.01L | 2L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0003 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
14 | [6 empty] | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2021-07-01 | 13.3 | 7.28 | 7.46 | 2.2 | 14 | 1.8 | 0.09 | 0.02 | 0.92 | 0.00108 | 0.004L | 0.1 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00018 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1500 | 8L | 10L | 0.46 | 0.02 | 0.01L | 2L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0003 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
15 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2021-08-05 | 19.8 | 7.28 | 7.31 | 1.8 | 13 | 1.6 | 0.07 | 0.02 | 0.96 | 0.00059 | 0.004L | 0.1 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 950 | 8L | 10L | 0.12 | 0.01L | 0.01L | 4
16 | [6 empty] | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2021-08-05 | 20.1 | 7.36 | 7.28 | 1.9 | 12 | 1.8 | 0.07 | 0.02 | 0.97 | 0.00021 | 0.004L | 0.1 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1100 | 8L | 10L | 0.12 | 0.01L | 0.01L | 4
17 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2021-09-03 | 22.1 | 7.45 | 7.22 | 1.6 | 12 | 1.5 | 0.28 | 0.04 | 0.98 | 0.00135 | 0.004L | 0.068 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1.4×103 | 2.28 | 1.7 | 0.353 | 0.01L | 0.01L | 9
18 | [6 empty] | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2021-09-03 | 22.3 | 7.43 | 7.21 | 1.6 | 11 | 1.4 | 0.2 | 0.03 | 0.84 | 0.00228 | 0.004L | 0.066 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1.7×103 | 2.27 | 1.55 | 0.352 | 0.01L | 0.01L | 9