岳平环批[2021]003号

关于平江县威派云母绝缘材料有限公司安定分公司锅炉改扩建项目环境影响报告表的批复

平江县威派云母绝缘材料有限公司安定分公司：

你单位《关于<平江县威派云母绝缘材料有限公司安定分公司锅炉改扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县威派云母绝缘材料有限公司安定分公司锅炉改扩建项目位于平江县安定镇横冲村川坳组（项目中心地理坐标东经113°39′36.108″，北纬28°33′29.912″），锅炉房占地面积300平方米、建筑面积300平方米。本项目主要建设内容为：在生产工艺及生产规模不变、所需蒸汽量不变的情况下，对锅炉进行改扩建，新增1台4t/h燃生物质锅炉，替换现有2t/h燃生物质锅炉。锅炉年运行2400h，年消耗生物质颗粒1152t。项目总投资150万元，其中环保投资75万元，占总投资的50％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

    二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。本项目仅包含锅炉改造，脱硫除尘废水循环利用，不外排；本项目不新增生产人员，不新增生活污水。

2、废气污染防治工作。锅炉采用生物质颗粒作燃料，燃烧废气经“重力除尘+布袋除尘器+水膜喷淋”处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3中燃煤锅炉特别排放限值标准后通过35m高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。锅炉炉渣收集后外售周边农户作肥料综合利用；脱硫除尘渣、生活垃圾经收集后委托环卫部门统一处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。
4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，加装减振垫、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.47吨/年、氮氧化物≤1.175吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请取得排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。
二〇二一年八月三日
 

