岳平环批[2021]010号

关于湖南众众生物科技有限公司年生产500万个医用口罩、手术帽400万个、手术衣390万套、医用垫单390万张项目环境影响报告表的批复

湖南众众生物科技有限公司：

你单位《关于<年生产500万个医用口罩、手术帽400万个、手术衣390万套、医用垫单390万张项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南众众生物科技有限公司年生产500万个医用口罩、手术帽400万个、手术衣390万套、医用垫单390万张项目位于平江县天岳新区创新创业园一期标准化厂房三栋4、5层（项目中心地理坐标东经113°36'32.302"，北纬28°42'31.229"）。项目总用地面积为1107.23平方米，总建筑面积为1966平方米。项目主要建设内容为：手术衣生产车间、医用垫单生产车间、手术帽生产车间、医用口罩车间、外科口罩生产车间、实验室、东侧包装间、西侧包装间、原料区、成品区、暂存区、解析区、通道及阳台、监控室、办公区等；原辅材料主要包括：无纺布、鼻梁条、耳带线、熔喷布、缝纫线、包装袋、帽带、非织造布、垫单半成品、包装膜、纸塑袋等；主要生产设备包括：全自动口罩机、口罩生产线、口罩包装机、打边机、切割机、缝纫机、包装机、帽子机、分装机、封口机、灭菌柜、喷淋塔等；主要产品为：手术帽（400万个/年）、外科口罩（250万个/年）、医用防护口罩（250万个/年）、手术衣（390万套/年）、无菌医用垫单（390万张/年）。项目总投资500万元，其中环保投资28.5万元，占总投资的5.7％。根据岳阳凯丰环保有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

    二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目外排废水主要为环氧乙烷喷淋废水和生活污水，环氧乙烷喷淋废水与生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及金窝污水处理厂进水水质要求中的较严值后，通过污水管网进入平江县金窝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

2、废气污染防治工作。环氧乙烷灭菌产生的废气经风机+喷淋塔处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2中相关限值要求后通过30米高排气筒（DA001）排放，其排放速率按标准的50%（26.5kg/h）执行。厂内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的厂区内VOCs无组织排放限值；厂界无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。边角料、不合格品外售综合利用；环氧乙烷空钢瓶由厂家回收；废矿物油等危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。
4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.189吨/年、氨氮≤0.019吨/年、挥发性有机物≤0.152吨/年。

四、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。
五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。
二〇二一年八月二十七日
 

