岳平环批[2021]020号

关于平江县三阳乡万古村湛坳（江东水库上游）历史遗留重金属废渣整治项目环境影响

报告书的批复

平江县三阳乡人民政府：

你单位《关于<平江县三阳乡万古村湛坳（江东水库上游）历史遗留重金属废渣整治项目环境影响报告书>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县三阳乡人民政府平江县三阳乡万古村湛坳（江东水库上游）历史遗留重金属废渣整治项目位于平江县三阳乡万古村湛坳（项目填埋场场址中心坐标东经113°35'23.57"，北纬28°37'14.05"取土场中心坐标东经113°35'51.83"，北纬28°37'49.62"）。本项目主要建设内容为：（1）清运遗留废渣48476.4m3和废渣下部污染土壤10075.1m3。（2）新建一座库容为6.72万m3的一般II类工业固体废物填埋场，同时配套完善的防渗系统（底部防渗+边坡防渗+封场防渗）、拦渣坝、截排水系统、渗滤液收集与处理系统等，建设拦渣坝53.8m，截洪沟631.7m，锚固及排水沟508.4m，封场排水沟130m以及1座渗滤液污水处理站，处理能力为10m3/d。（3）对原废渣清理区域、II类工业固体废物填埋场进行封场覆土、恢复场地绿化生态工程，共计面积为26935m2。项目总投资1549.04万元，其中环保投资1549.04万元，占总投资的100％。根据中皓生态环境有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

    二、在项目建设和营运过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。施工废水经沉淀处理后回用于抑尘；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。填埋场产生的渗滤液经渗滤液污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后采用密闭槽罐车运至湖南省岳阳万鑫黄金公司污水处理站进行处理。

2、废气污染防治工作。合理安排施工工期、对施工工地进出道路和厂内渣土运输道路进行硬化，严格落实施工扬尘污染防治“8个100％”抑尘措施，确保施工期废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。场地平整产生的树木、树桩、树根等交由当地村民综合利用；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。
4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理安排施工时间、合理平面布局，采取消声、减振等综合治理措施，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。

5、生态保护措施。严格执行报告书提出的各项生态保护措施，合理选择施工场地、临时道路、材料堆场等临时占地，施工结束后应及时对临时占地进行覆土和植被恢复；做好取土场地的水土保持工作，取土结束后及时进行生态恢复。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、项目营运期应加强对场地周边地下水的监测，注重生态恢复系统的维护，确保生态环境安全。

三、项目竣工后，须按照国务院生态环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护验收。
四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。
二〇二一年十月十九日
 

