岳平环批[2021]019号

关于4t/h生物质蒸汽锅炉建设项目环境

影响报告表的批复

平江县劲仔食品有限公司：

你单位《关于<4t/h生物质蒸汽锅炉建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环评批复的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县劲仔食品有限公司4t/h生物质蒸汽锅炉建设项目位于平江县平江高新技术产业园区华文路（项目中心地理坐标东经113°15'2.41"，北纬28°46'34.68"）。因厂区1台4t/h中压蒸汽主锅炉在公司生产高峰期间，可能会出现故障维修，设备保养，炉膛清理等情况，在此期间不能满足生产的实际需求，因此平江县劲仔食品有限公司拟在锅炉房内扩建1台4t/h中压蒸汽备用锅炉。锅炉房占地面积990平方米，建筑面积990平方米。本次建设内容为：新建一台4t/h备用锅炉，拆除旧排气筒并新建一根40m排气筒（用于4t/h备用锅炉以及12t/h备用锅炉），本备用锅炉仅在4t/h主锅炉检修或出现故障时使用（即每次只启动一台中压蒸汽锅炉）。项目原辅材料主要包括：生物质颗粒、片碱等；主要生产设备包括：锅炉主机、调速箱、立式不锈钢给水泵、电控柜、变频柜、分汽缸、引风机、鼓风机等；项目总投资150万元，其中环保投资31.2万元，占总投资的20.8％。根据湖南至禹环境服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

    二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目运营期间的生产废水主要为锅炉排污水、软水装置浓水。锅炉排污水回用于碱液脱硫除尘系统补充用水，不外排；纯水制备装置浓水优先回用于碱液脱硫除尘系统，余下部分经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准及园区污水处理厂接管标准后，经管网进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。 

2、废气污染防治工作。锅炉废气经布袋除尘+碱液脱硫除尘系统处理达到《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值标准后通过40米高排气筒排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。锅炉炉渣、沉淀池沉渣以及布袋粉尘收集后定期外售；生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。
4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文本及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。
四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。
二〇二一年十月十八日
 

