## Sheet1
地表水平江县饮用水数据--黄金洞
序号 | 省份名称 | 水源地名称 | 采样时间 | 水温（℃） | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 叶绿素a（mg/m3） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
1 | 湖南 | 黄金洞水库中心 | 2022/01/04 | 9.8 | 7.31 | 14.7 | 1.5 | 13 | 1.4 | 0.08 | 0.02 | 0.44 | 0.00008L | 0.004L | 0.04 | 0.00041L | 0.0008 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 8.4×102 | 1.96 | 0.777 | 0.272 | 0.01L | 0.01L | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2022/01/04 | 9.8 | 7.31 | 14.7 | 1.4 | 13 | 1.3 | 0.06 | 0.02 | 0.48 | 0.00008L | 0.004L | 0.059 | 0.00041L | 0.0009 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2.7×102 | 1.94 | 0.781 | 0.27 | 0.01L | 0.01L | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3 | 湖南 | 黄金洞水库中心 | 2022/2/11 | 3.2 | 7.36 | 13.4 | 1.5 | 14 | 1.4 | 0.13 | 0.01 | 0.62 | 0.001 | 0.004L | 0.024 | 0.00041L | 0.0031 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1.7×102 | 3.75 | 1.86 | 0.319 | 0.1 | 0.09 | 9 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0004 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
4 | 湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2022/2/11 | 3.2 | 7.3 | 13.4 | 1.3 | 13 | 1.2 | 0.14 | 0.01 | 0.59 | 0.00012 | 0.004L | 0.029 | 0.00041L | 0.0032 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1.1×102 | 1.94 | 1.22 | 0.292 | 0.1 | 0.09 | 9 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0003 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
5 | 湖南 | 黄金洞水库中心 | 2022/3/01 | 9.2 | 7.27 | 10 | 1.3 | 12 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.62 | 0.00016 | 0.004L | 0.042 | 0.00041L | 0.0011 | 0.00004L | 0.00075 | 0.004L | 0.00024 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20 | 1.64 | 0.456 | 0.328 | 0.02 | 0.08 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6 | 湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2022/3/01 | 9.2 | 7.26 | 10 | 1.4 | 12 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.6 | 0.00015 | 0.004L | 0.043 | 0.00041L | 0.0011 | 0.00004L | 0.00076 | 0.004L | 0.00026 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 未检出 | 1.65 | 0.54 | 0.332 | 0.02 | 0.08 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
7 | 湖南 | 黄金洞水库中心 | 2022-04-01 | 10.7 | 7.15 | 10.1 | 0.6 | 14 | 1.3 | 0.14 | 0.02 | 0.67 | 0.00008L | 0.004L | 0.036 | 0.00041L | 0.0008 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | 1.64 | 0.507 | 0.367 | 0.01L | 0.01L | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
8 | 湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2022-04-01 | 10.7 | 7.14 | 10 | 0.6 | 14 | 1.4 | 0.13 | 0.02 | 0.61 | 0.00008L | 0.004L | 0.036 | 0.00041L | 0.0008 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | 1.66 | 0.451 | 0.362 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
9 | 湖南 | 黄金洞水库中心 | 2022-05-06 | 26.4 | 7.31 | 7.72 | 1.3 | 12 | 1.3 | 0.14 | 0.02 | 0.87 | 0.00442 | 0.004L | 0.05 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00025 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20 | 1.7 | 0.505 | 0.358 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0002L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
10 | 湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2022-05-06 | 26.3 | 7.3 | 7.7 | 1.4 | 11 | 1.2 | 0.11 | 0.02 | 0.78 | 0.00031 | 0.004L | 0.036 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | 1.7 | 0.534 | 0.359 | 0.01L | 0.01L | 0.009 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
11 | 湖南 | 黄金洞水库中心 | 2022/6/1 | 25.5 | 7.57 | 7.71 | 1.2 | 12 | 1 | 0.13 | 0.04 | 0.68 | 0.00038 | 0.004L | 0.037 | 0.00041L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.6×102 | 1.58 | 0.409 | 0.299 | 0.01L | 0.01L | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
12 | 湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2022-06-01 | 25.4 | 7.56 | 7.7 | 1.1 | 12 | 1.4 | 0.1 | 0.04 | 0.64 | 0.00028 | 0.004L | 0.059 | 0.00041L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.3×102 | 1.76 | 0.552 | 0.46 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
13 | 湖南 | 黄金洞水库中心 | 2022/7/2 | 27.8 | 7.26 | 7.34 | 1.1 | 11 | 1.1 | 0.15 | 0.03 | 0.79 | 0.0005 | 0.004L | 0.033 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 6e-05 | 0.004L | 0.00088 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.6×102 | 1.35 | 0.423 | 0.186 | 0.06 | 0.01 | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
14 | 湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2022-07-02 | 27.7 | 7.25 | 7.33 | 1.4 | 14 | 1 | 0.14 | 0.03 | 0.76 | 0.00048 | 0.004L | 0.034 | 0.00041L | 0.001 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00084 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.9×102 | 1.35 | 0.385 | 0.169 | 0.06 | 0.01 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | 湖南 | 黄金洞水库中心 | 2022-08-02 | 30.2 | 7.29 | 6.98 | 1 | 12 | 1.1 | 0.14 | 0.01 | 0.9 | 0.00029 | 0.004L | 0.119 | 0.00041L | 0.0007 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 9e-05 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.6×102 | 1.33 | 0.612 | 0.103 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
16 | 湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2022-08-02 | 30.1 | 7.28 | 6.97 | 1.6 | 13 | 1.6 | 0.15 | 0.01 | 0.93 | 0.00035 | 0.004L | 0.13 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.9×102 | 1.34 | 0.511 | 0.099 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
17 | 湖南 | 黄金洞水库中心 | 2022-09-02 | 23.5 | 7.27 | 7.65 | 1.4 | 12 | 1.5 | 0.07 | 0.03 | 0.86 | 0.00026 | 0.004L | 0.014 | 0.00041L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.7×102 | 0.814 | 0.386 | 0.021 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | 湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2022-09-02 | 23.6 | 7.28 | 7.66 | 1.8 | 12 | 1.3 | 0.08 | 0.03 | 0.89 | 0.00028 | 0.004L | 0.041 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 90 | 0.826 | 0.393 | 0.022 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /