2022年度污水处理费重点绩效

监控报告书

# 湘恒兴专审字（2022）第000 号

# 湖南恒兴联合会计师事务所

二〇二二年十一月

2022年度污水处理费重点绩效

监 控 报 告 书

项目名称2022年度污水处理费重点绩效

项目单位   平江县污水处理厂

主管部门平江县住房和城乡建设局

跟踪期限： 2022年1月至2022年10月

监控类型： 部门整体支出重点监控□    项目支出重点监控☑

监控机构： 湖南恒兴联合会计师事务所

评价时间：二〇二二年十一月

## 湖南恒兴联合会计师事务所

# HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

# 湘恒兴专审字（2022）第0号

# 2022年度污水处理费重点绩效

# 监 控 报告

(征求意见稿)

平江县财政局：

我们接受委托，对平江县住房和城乡建设局（以下简称：“住建局”）组织实施的“2022年度污水处理费重点绩效”（以下称“污水处理费项目”）的绩效运行情况开展跟踪监控。

住建局应当对其所提供的项目绩效资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对这些资料发表绩效监控意见。我们的跟踪监控工作是根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规的规定进行的，在跟踪监控过程中，我们结合具体情况及委托要求，实施了包括抽查会计记录、询问、复核、现场勘察等我们认为必要的检查程序。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

1.企业基本资料

平江县污水处理设施建设于2008年6月正式启动。平江县水质净化中心（县城污水处理厂）位于县城西郊王甲山，总用地30.08亩，通过BOT方式招标，由广东敖克环保设备有限公司出资注册的平江县格林莱环保实业有限公司负责投资建设和运营，一期2万吨/日于2009年12月建成并投产运行，污水处理厂建成后，生活污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后再排入汨罗江，由于县城规模扩大、污水收集率的提高，污水量增加，原2万吨/日的处理能力不能满足城市发展需求，2013年7月全面完成改扩建任务，新增CASS池两组，处理能力达到4万吨/日，目前已经收集处理县城建成区90%的区域。

随着2015年国务院正式印发“水十条”-《水污染防治行动计划》，国家对环保的重视及要求的提升，和湖南省住建厅关于加快“一湖四水”区域城镇生活污水处理提标改造。2019年7月31日平江县污水处理厂提标改造工程正式动工，新建中间提升泵站、高效沉淀池、反硝化深床滤池和加药间，完成投资2700余，将出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，以减少水污染物排放。

2.本项目运行情况

目前平均每年处理污水1500多万吨，年削减化学需氧量4000吨以上，2022年1月1日至2022年10月31日止，已共处理污水12800123吨，消减COD3214.72吨、BOD1334.79吨、氨氮134.44吨、总磷27.83吨，汨罗江地表水水质出现明显好转，从未出现过富营养化污染的情况，明显改善了沿江风景，对城关汨罗江风景带建设起到了积极的促进作用。

服务单价按BOT协议约定的每两年根据居民消费物价指数（CPI）的变化进行调整，目前执行服务价为2018年调整后的0.865元/吨。2019年12月31日完成提标改造，污水排放标准提升为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，新标准运行水价尚在恰谈中。

3.公司组织机构及各部门工作人员构成情况

污水处理厂人数共计37人，共有3个部门，其中财务部负责负责项目融资工作，制定项目公司资金使用计划，完成日常资金往来处理工作，进行成本管理，制作项目公司财务报表和税务工作；运营部负责污水处理厂现场的日常运行管理工作；总务部负责项目公司的日常管理，包括生产管理、人事管理、外联工作、档案管理等。

- 预算执行情况

1、预算及到位情况：根据项目单位提供预算数据显示，2021年申报2022年预计年处理污水14647499吨，年预计费用为1267万元。2022年1-10月财政支付到位共计1108.99万元，其中包含2021年12月份污水处理服务费112.49万元，2022年污水处理厂污水处理服务费996.5万元，资金到位率87.53%。

2、资金支出情况

截至2022年10月31日止，共计处理污水12800123吨，2022年1-10月使用支出共计1239.88万元，项目支出具体情况如下：

其中：水电费182.02万元、药剂费用13.55万元、支付设备配件及维修费127.23万元、职工工资214.07万元、社保费用22.35万元、污泥处理费83.22万元、税费9.86万元、三方检测服务费52.39万元、 还往来借款 70 万元、还银行借贷及手续费452.75万元、邮政电信服务费0.16万元、差旅费0.5万元、招待费1.71万元、企业伙食开支8.04万元、员工培训教育费2.03万元。

3、资金管理情况

该项目资金由住建局以及污水处理厂实行严格的管理和把控。平江污水处理厂制度了《污水厂财务管理制度》，按要求执行各项费用开支，对各项费用开支进行监督和控制，厉行节约，合理使用资金。对各项经济分析活动、业务过程进行完整准确及时记录和计算，保证报销手续及票据的合法及准确性。资产中心到帐资金已及时按要求支付，保证资金高效运行，发挥资金使用效益。

- 项目实施情况

1、绩效目标申报情况

经项目单位提供数据：逐年申报预订目标，由住建、环保、财政多方监管运行，按40130.13吨/天、0.865元/吨的单价由财政部门申报，2022年应处理污水14647499吨，预计年服务费用为1267万元。但项目单位未提供绩效申报表。

- 项目实施情况

随着城市扩容人口增多，截至2022年10月31日实际处理污水12800123吨，平均污水处理量达42800吨/天。经自行检验和三方公司监测污水处理运行各项指标均为达标排放。

3、主要目标任务及完成任务情况

（1）主要目标任务

计划全年处理污水14647499吨，消减化学需氧量3800吨。

- 任务完成情况及项目进度

目前已处理污水12800123吨，剩余1847376吨未完成，完成率占全年87.38%，按照前10个月平均处理量42800吨/天，剩余60天预计完成2568000吨，超额完成，完成进度较好。

4、项目管理情况

（1）为加强对本项目管理，成立了领导小组及具体分工、项目主管部门。

（2）相关管理制度

该项目设置了《污水厂财务管理制度》中包含财务管理、采购管理、账务管理等规定，实现财务管理规范化、制度化，达到增收节支的目的。

四、项目自行监控情况

1、项目自行监控完成情况：未进行自行监控

2、项目目标设置合理性与资金使用进度匹配情况

项目目标指标设置合理，但无绩效申报表。资金使用进度较好。

五、存在问题及原因分析

1、项目单位未提供绩效申报表，现场提供的绩效目标缺乏细化和量化指标，仅以文字，无具体的细化和量化指标，影响项目的整体评价质量。

评价人员认为：项目单位应严格按照财政部门、主管部门的要求，应及时提供具体的财政支出绩效目标及可细化和量化的项目实际产出的资料。

2、每月的污水检测第三方评价公司由平江县格林莱环保实业有限公司聘请，影响公正性、独立性，应由平江人民政府来进行付费检测，以确保保证检测的真实性。

3、水表监控管理存在瑕疵。目前水表读表虽由财政局、住建局派人抄表，但未对水表设置保护措施，建议设置水表的保护监控机制，平时水表三方监控，每到到读表日，三家读表单位到位之后，再拆封水表锁具，读取每月水表值，保证填表数据的真实性。

六、有关建议

1、项目单位严格按照《湖南省财政支出绩效评价管理办法》（湘财资[2009]9号）的规定，及时制订绩效目标，严格按照财政部门、主管部门的要求，应及时提供具体的财政支出绩效目标及可细化和量化的项目实际产出的资料。

2、加强项目绩效管理，细化、量化绩效考核指标

在绩效申报环节，应将绩效目标进行细化、量化，不能模糊化，将绩效的产出指标、效益指标、指标值量化。绩效目标设置注意覆盖主要工作职责。年初绩效目标申请时注意覆盖主要工作职责，做到部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相匹配，绩效指标应细化、量化、可衡量；加强对项目支出绩效目标管理，按绩效管理要求，项目资金拨付，应申请绩效目标，应纳入绩效目标考核绩效目标管理，提高绩效管理水平。

3、建议政府监管部门开展对企业自行监测从方案编制、现场采样到实验室分析以及数据报告的全流程现场检查。对于监测方案编制不规范、监测点位、监测指标等有缺失的企业，加大惩处力度，并向社会公开;应加强对社会化第三方检测机构的承担自行监测工作的监督管理，对其检查出的问题，应向社会公开。信息公开应当是企业的基本义务，需要明确持证单位应以怎样的频率通过哪些渠道公开哪些信息，使公众掌握排污许可证申请、审核、发放、实施等过程的关键资料。

七、其他需要说明的问题

1、本报告数据仅根据项目单位提供的文件、资料、原始凭证、清单数据及内容进行的监控评价，绩效监控意见和观点是在规定时点的基础上出具的，本报告不包含之后项目的动态变化情况。

2、本报告仅供2022年度污水处理费重点绩效监控，不能作为其他用途，以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

附件：

《预算单位2022年专项资金绩效跟踪评价表》

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                 二〇二二年十一月三十日