岳平环评[2023]008号

关于平江万发报废汽车回收拆解有限公司建设项目环境影响报告表的批复

平江万发报废汽车回收拆解有限公司：
你单位《关于<平江万发报废汽车回收拆解有限公司建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江万发报废汽车回收拆解有限公司建设项目拟建于平江县伍市镇园艺示范中心五组104号（项目中心地理坐标东经113°20'83.897"，北纬28°46'49.57235"），总用地面积21704平方米。项目采用全封闭式厂房，并进行地面硬化、防渗防漏处理，主要建设内容为：生产车间、报废车辆堆放区、废铁堆放区、储油罐、辅助用房、地磅、办公楼等；项目主要生产设备包括：预处理平台、移动钻孔抽油机、手枪式钻孔机、冷媒回收机、油液储存箱、安全气囊引爆器、蓄电池放电测试仪、动力电池升降车、动力电池吊具、动力电池承载车等。项目建成后年回收拆解废旧机动车20000辆，项目总投资3000万元，其中环保投资60万元，占总投资的2％。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

    二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网，生产车间及堆场屋顶均须设置单独的雨水收集管道。生活污水依托租赁周边民房的隔油池、化粪池处理后用作农肥，不外排；生产废水及初期雨水经采用隔油池+油水分离器+絮凝沉淀+一体化污水处理工艺处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准两者较严值后回用，禁止外排。

2、废气污染防治工作。废油液产生的废气经集气罩+二级活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准后通过20米高排气筒排放；项目不涉及切割、破碎等工序，收集的废旧机动车均在入场前完成清洗，拆解作业过程中产生的粉尘采取车间阻隔、及时清扫等措施后确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值；车间产生的异味通过加强绿化及管理等措施后确保达到《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）二级标准；制冷剂抽排过程中散逸的制冷剂废气须采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收；食堂油烟经油烟净化器设备处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的规定限值要求后通过排烟管道排放。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废电线电缆、钢铁、废塑料等一般工业固体废物经分类收集后外售或综合利用；废动力电池单独收集后定期交由回收公司处置；废油液、废机油、废制冷剂、废线路板、废含汞部件、废含铅部件、废铅蓄电池、废液化气罐、自建污水处理站废油及污泥、废活性炭等危险废物经收集后暂存于厂区危废暂存间，及时委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：挥发性有机物0.144≤吨/年。
三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。
五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年四月四日
 

