岳平环评[2023]021号

关于湖南咚咚食品有限公司年深加工50000吨鹌鹑蛋制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南咚咚食品有限公司：

你单位《关于<湖南咚咚食品有限公司年深加工50000吨鹌鹑蛋制品建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南咚咚食品有限公司年深加工50000吨鹌鹑蛋制品建设项目拟建于平江县三阳大道东侧、长寿路南侧（项目中心地理坐标东经113°37'59.520"，北纬28°41'26.660"），项目总用地面积103401平方米。项目主要建设内容为:生产车间、锅炉房、仓库、污水处理站及其配套工程等。项目原辅材料主要包括：鹌鹑蛋、加碘精制盐、白砂糖、味精、香辛料、复合调味料、鸡肉鸡架等。项目生产设备包括：15吨蒸汽锅炉、鼓风机、引风机、鹌鹑蛋剥壳线、卤锅、冷却池冷水系统、整列式烤线、拉升膜包装机、灭菌锅、自动包装机等。项目总投资100000万元，其中环保投资368.5万元，占总投资的0.37％。根据湖南亚冠环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经自建污水处理站处理、生活污水经隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及金窝污水处理厂进水水质要求两者较严值后通过市政污水管网进入平江金窝污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。锅炉采用生物质颗粒作燃料，锅炉废气经多管旋风除尘器+布袋除尘器+碱式水膜脱硫装置处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值后通过40米高排气筒（DA001）排放；污水处理站废气经除雾器+UV光解+活性炭装置处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准值后通过15米高排气筒（DA002）排放；备用柴油发电机燃烧废气经自带过滤器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值后通过专用烟道引至楼顶排放；车间异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中相关标准；食堂油烟经油烟净化器设备处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型浓度限值要求后通过专用烟道排出。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。不合格蛋品、卤制料渣、鹌鹑蛋蛋壳、锅炉灰渣、除尘灰、废布袋、废活性炭等一般固废收集后交由相关单位处理；污泥经脱水后运至填埋场进行填埋；废紫外线灯管、废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。建设单位应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤1.0608吨/年、氮氧化物≤13.3661吨/年、化学需氧量≤26.22吨/年、氨氮≤4.2吨/年。

三、项目竣工后，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二三年六月二十九日