岳阳市生态环境局平江分局现场监察记录

| 被检查单位名称 |  |  | 平江县向家镇亿旺石材厂 |  |  |  | 排污许可证号 |  |  |  |  |  | 92430626MA4R03N70J001U |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表姓名 |  |  | *** |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 92430626MA********* |  |  |
| 法人联系电话 |  |  | 151******** |  |  |  | 地址 |  | 湖南省岳阳市平江县向家镇北街居委会二组 |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人姓名 |  |  | *** |  |  |  | 职务 |  | 总经理 |  |  |  | 联系电话 |  | 151******** |
| 监察时间 |  |  | 2023-01-06 09:18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监察内容 |  |  | 生产情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 告知信息情况 |  |  | 执法人员 叶劲松,刘娟,易鑫，出示执法证件湘06051100029,431483,18060015153依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当事人确认签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 监 察 情 况 | 生产状态 |  | □正常生产□非正常生产☑其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目“三同时”情况 |  | 未经环评审批的新建项目□有☑无□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未执行“三同时”建设项目□有☑无□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染设施建设、验收和运行情况 |  | □正常运行□不正常运行☑其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动监控系统情况 |  | □正常运行□非正常运行☑未安装□已联网□未联网□已验收□未验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在线监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放情况 |  | □正常排放□不正常排放☑其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放情况 |  | □正常排放□不正常排放☑其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体 废物 | 一般 固废 | ☑有 |  | ☑暂存、转移正常 |  |  | 危险 废物 |  | □有 |  |  |  | □暂存、转移正常 |  |
|  |  |  | □无 |  | □暂存、转移不正常 |  |  |  |  | ☑无 |  |  |  | □暂存、转移不正常 |  |
|  | 环保管理机构 |  | □无 |  |  | 污染设施运行台账 | □无 |  |  |  |  | 环境应急预案 |  | □无 |  |
|  |  |  | ☑有 |  |  |  | ☑有 |  |  |  |  |  |  | ☑有 |  |
| 现场监察结论: 现场检查时，该厂因临近春节已停产放假。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见及相关要求: 加强停产期间巡查及各项设施设备的维护检修，杜绝环境安全事故，确保复工复产后各项设施设备正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法人员 （签字） |  |  |  |  |  |  | 工作单位 |  |  |  | 岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |
| 被检查单位现场负责人 (签字) |  |  |  |  |  |  | 记录人 （签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |