岳阳市生态环境局平江分局现场监察记录

| 被检查单位名称 |  |  | 湖南中南黄金冶炼有限公司 |  |  |  | 排污许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表姓名 |  |  | 邹树蓬 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 9143062679235058G |  |  |
| 法人联系电话 |  |  | 13638400925 |  |  |  | 地址 |  | 湖南省岳阳市平江县 |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人姓名 |  |  | 吴烂兴 |  |  |  | 职务 |  | 安环部长 |  |  |  | 联系电话 |  | 13487724192 |
| 监察时间 |  |  | 2023-04-25 10:27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监察内容 |  |  | 企业干堆库检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 告知信息情况 |  |  | 执法人员 朱远芳,李程，出示执法证件18060015132依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当事人确认签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 监 察 情 况 | 生产状态 |  | ☑正常生产□非正常生产□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目“三同时”情况 |  | 未经环评审批的新建项目□有☑无□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未执行“三同时”建设项目□有☑无□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染设施建设、验收和运行情况 |  | ☑正常运行□不正常运行□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动监控系统情况 |  | ☑正常运行□非正常运行□未安装□已联网□未联网□已验收□未验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在线监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放情况 |  | ☑正常排放□不正常排放□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放情况 |  | ☑正常排放□不正常排放□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体 废物 | 一般 固废 | ☑有 |  | ☑暂存、转移正常 |  |  | 危险 废物 |  | ☑有 |  |  |  | ☑暂存、转移正常 |  |
|  |  |  | □无 |  | □暂存、转移不正常 |  |  |  |  | □无 |  |  |  | □暂存、转移不正常 |  |
|  | 环保管理机构 |  | □无 |  |  | 污染设施运行台账 | □无 |  |  |  |  | 环境应急预案 |  | □无 |  |
|  |  |  | ☑有 |  |  |  | ☑有 |  |  |  |  |  |  | ☑有 |  |
| 现场监察结论: 1、现场检查企业干堆库，库区相关环保手续齐全；2、库容为58.5*10000m3，建设有一套渗滤液回收系统，应急物资库房；3、库区标识标牌不完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见及相关要求: 1、限于2023年5月2日之前完成库区标识标牌整改；2、加强库区日常管理，确保环境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法人员 （签字） |  |  |  |  |  |  | 工作单位 |  |  |  | 岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |
| 被检查单位现场负责人 (签字) |  |  |  |  |  |  | 记录人 （签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |