## 2023年
-地表水平江县饮用水数据 --尧塘水库
序号 | 省份名称 | 省份代码 | 地级城市名称 | 城市代码 | 县级城市（城镇）名称 | 县级城市（城镇）代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经纬度 | 采样时间 | 水温（℃） | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 叶绿素a（mg/m3） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-01-03 | 10.2 | 7.23 | 10.72 | 1.2 | 14 | 1.3 | 0.22 | 0.04 | 0.81 | 0.00054 | 0.004L | 0.045 | 0.00041L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00011 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.1×102 | 2.8 | 2.21 | 0.295 | 0.06 | 0.02 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-01-03 | 10.4 | 7.24 | 10.73 | 1.2 | 15 | 1.3 | 0.28 | 0.04 | 0.85 | 0.00086 | 0.004L | 0.049 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 7.0×102 | 2.89 | 2.32 | 0.296 | 0.06 | 0.02 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-02-02 | 8.3 | 7.21 | 11.21 | 1.2 | 10 | 1.5 | 0.09 | 0.02 | 0.79 | 0.00026 | 0.007 | 0.071 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.3×102 | 2.80 | 2.12 | 0.372 | 0.03 | 0.04 | 0.009 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-02-02 | 8.3 | 7.20 | 11.19 | 1.1 | 12 | 1.8 | 0.09 | 0.02 | 0.84 | 0.00025 | 0.006 | 0.070 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 50 | 2.82 | 2.12 | 0.377 | 0.02 | 0.03 | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-03-03 | 12 | 7.25 | 10.14 | 1.2 | 12 | 1.2 | 0.07 | 0.02 | 0.79 | 0.00017 | 0.005 | 0.06 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00303 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 7.0×102 | 8L | 10L | 0.25 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-03-03 | 12.1 | 7.27 | 10.11 | 1.1 | 13 | 1.3 | 0.07 | 0.02 | 0.88 | 0.00016 | 0.004L | 0.054 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0027 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 5.4×102 | 8L | 10L | 0.27 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-04-02 | 17.2 | 7.24 | 9.77 | 1.3 | 11 | 1.3 | 0.14 | 0.05 | 0.90 | 0.00029 | 0.004L | 0.070 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.4×102 | 12.1 | 3.72 | 0.597 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-04-02 | 17.3 | 7.22 | 9.76 | 1.3 | 12 | 1.4 | 0.14 | 0.05 | 0.92 | 0.00029 | 0.004L | 0.073 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.6×102 | 12.1 | 3.72 | 0.597 | 0.01L | 0.01L | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-05-04 | 18.2 | 7.24 | 9.02 | 1.1 | 12 | 1.3 | 0.27 | 0.02 | 0.98 | 0.00141 | 0.012 | 0.123 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20 | 3 | 1.7 | 0.58 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-05-04 | 18.1 | 7.28 | 9.03 | 1.1 | 10 | 1.2 | 0.25 | 0.02 | 0.9 | 0.00044 | 0.018 | 0.133 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.1×102 | 3.03 | 1.82 | 0.56 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-06-03 | 23.6 | 7.2 | 8.21 | 1.2 | 10 | 1.2 | 0.05 | 0.02 | 0.71 | 0.00063 | 0.004L | 0.064 | 0.00041L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 50 | 2.45 | 1.25 | 0.399 | 0.02 | 0.01L | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-06-03 | 23.5 | 7.16 | 8.14 | 1.1 | 11 | 1.2 | 0.09 | 0.02 | 0.72 | 0.00061 | 0.004L | 0.069 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.1×102 | 2.48 | 1.28 | 0.403 | 0.03 | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-07-04 | 27.1 | 7.2 | 7.52 | 1.2 | 12 | 1.8 | 0.07 | 0.02 | 0.66 | 0.00061 | 0.004L | 0.064 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.1×102 | 2.55 | 2.01 | 0.353 | 0.02 | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-07-04 | 27.2 | 7.15 | 7.56 | 1.4 | 12 | 1.5 | 0.07 | 0.02 | 0.77 | 0.00052 | 0.004L | 0.063 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 80 | 2.6 | 2.03 | 0.355 | 0.02 | 0.01L | 0.007 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-08-03 | 23.6 | 7.2 | 8.2 | 1.8 | 12 | 1.4 | 0.07 | 0.02 | 0.44 | 0.00056 | 0.004L | 0.074 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.0×102 | 2.11 | 1.88 | 0.16 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-08-03 | 23.5 | 7.16 | 8.14 | 1.8 | 11 | 1.3 | 0.04 | 0.02 | 0.39 | 0.0006 | 0.004L | 0.071 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 50 | 2.14 | 1.9 | 0.16 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-09-03 | 24.2 | 7.21 | 8.01 | 1.8 | 12 | 1.3 | 0.049 | 0.01 | 0.58 | 0.00044 | 0.004L | 0.08 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 5.4×103 | 2.12 | 1.82 | 0.25 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-09-03 | 24.1 | 7.22 | 8.02 | 1.8 | 10 | 1.5 | 0.033 | 0.01 | 0.67 | 0.00047 | 0.004L | 0.08 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.1×102 | 2.13 | 1.83 | 0.248 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /

## 2022年
-地表水平江县饮用水数据 --尧塘水库
序号 | 省份名称 | 省份代码 | 地级城市名称 | 城市代码 | 县级城市（城镇）名称 | 县级城市（城镇）代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经纬度 | 本季度取水总量（万吨） | 采样时间 | 水温（℃） | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 叶绿素a（mg/m3） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
标准限值 | [14 empty] | 6—9 | ≥5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.2(0.05) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1
1 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-01-04 | 10.1 | 7.34 | 12.4 | 1.4 | 13 | 1.3 | 0.18 | 0.02 | 0.64 | 0.00008L | 0.004L | 0.054 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 4.5×102 | 2.81 | 1.76 | 0.338 | 0.01L | 0.02 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-01-04 | 10.1 | 7.35 | 12.4 | 1.5 | 12 | 1.4 | 0.14 | 0.01 | 0.66 | 0.00008L | 0.004L | 0.053 | 0.00041L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2.4×102 | 2.79 | 1.75 | 0.34 | 0.01L | 0.02 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | [5 empty] | 2022-02-12 | 3.2 | 7.37 | 13.3 | 1.3 | 12 | 1.2 | 0.06 | 0.01 | 0.97 | 0.00047 | 0.004L | 0.18 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1.1×102 | 2.79 | 1.69 | 0.886 | 0.02 | 0.01L | 8 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0004 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
4 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-02-12 | 3.3 | 7.35 | 13.3 | 1.3 | 13 | 1.3 | 0.04 | 0.02 | 0.97 | 0.00042 | 0.004L | 0.249 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1.3×102 | 2.8 | 1.72 | 0.869 | 0.01 | 0.01L | 8 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0004 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
5 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-03-04 | 11.9 | 7.32 | 9.97 | 1.4 | 12 | 1.6 | 0.12 | 0.02 | 0.94 | 0.0002 | 0.004L | 0.052 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.1×102 | 2.75 | 1.55 | 0.647 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-03-04 | 11.9 | 7.33 | 9.95 | 1.3 | 12 | 1.2 | 0.1 | 0.02 | 0.91 | 0.0002 | 0.004L | 0.058 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.4×102 | 2.76 | 1.54 | 0.65 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
7 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-04-01 | 10.5 | 7.23 | 10.1 | 1.1 | 13 | 1.2 | 0.18 | 0.02 | 0.94 | 0.00041 | 0.004L | 0.046 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.1×103 | 2.86 | 1.42 | 0.714 | 0.01 | 0.01L | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
8 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-04-01 | 10.4 | 7.24 | 10.1 | 1 | 13 | 1 | 0.22 | 0.02 | 0.98 | 0.00038 | 0.004L | 0.047 | 0.00041L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.9×102 | 2.89 | 1.44 | 0.718 | 0.01 | 0.01L | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
9 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-05-06 | 26.9 | 7.28 | 7.55 | 1.1 | 12 | 1.2 | 0.07 | 0.03 | 0.98 | 0.00058 | 0.004L | 0.044 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.4×102 | 2.7 | 1.27 | 0.536 | 0.01L | 0.01L | 0.009 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
10 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-05-06 | 26.9 | 7.27 | 7.55 | 1.2 | 12 | 1.2 | 0.07 | 0.03 | 0.92 | 0.00095 | 0.004L | 0.045 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00014 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.7×102 | 2.7 | 1.26 | 0.538 | 0.01L | 0.01L | 0.009 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 1.4×10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
11 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-06-01 | 27.2 | 7.78 | 7.41 | 1.2 | 12 | 1.3 | 0.06 | 0.03 | 0.66 | 0.001 | 0.004L | 0.032 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.9×102 | 2.36 | 1.15 | 0.352 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
12 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-06-01 | 27.1 | 7.77 | 7.42 | 1.4 | 13 | 1.4 | 0.06 | 0.02 | 0.71 | 0.00068 | 0.004L | 0.134 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.7×102 | 2.36 | 1.16 | 0.353 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
13 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-07-02 | 27.8 | 7.32 | 7.55 | 1.7 | 10 | 1.1 | 0.1 | 0.03 | 0.86 | 0.00055 | 0.004L | 0.044 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 5e-05 | 0.004L | 0.00042 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 80 | 1.88 | 1.68 | 0.343 | 0.04 | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
14 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-07-02 | 27.6 | 7.33 | 7.53 | 1.8 | 13 | 1.2 | 0.12 | 0.04 | 0.8 | 0.00094 | 0.004L | 0.044 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00066 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 40 | 1.89 | 1.67 | 0.344 | 0.04 | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-08-02 | 30 | 7.35 | 7.01 | 1.8 | 11 | 1.4 | 0.1 | 0.05 | 0.86 | 0.00059 | 0.004L | 0.052 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00018 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.8×103 | 2.15 | 1.38 | 0.247 | 0.01 | 0.01L | 0.007 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0003 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
16 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022/82 | 30.1 | 7.36 | 7 | 1.8 | 12 | 1.3 | 0.12 | 0.02 | 0.82 | 0.00067 | 0.004L | 0.054 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00018 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.3×103 | 2.14 | 1.37 | 0.246 | 0.01 | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0003 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
17 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-09-02 | 23.4 | 7.4 | 7.6 | 1.6 | 11 | 1.3 | 0.09 | 0.02 | 0.88 | 0.00041 | 0.004L | 0.076 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.5×103 | 1.8 | 0.059 | 1.38 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-09-02 | 23.5 | 7.41 | 7.61 | 1.8 | 13 | 1.1 | 0.1 | 0.01 | 0.94 | 0.00052 | 0.004L | 0.077 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.5×103 | 1.8 | 0.062 | 1.39 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
19 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-10-09 | 17.6 | 7.33 | 8.38 | 1.6 | 14 | 1.4 | 0.07 | 0.02 | 0.75 | 0.00033 | 0.004L | 0.091 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.5×103 | 2.38 | 1.68 | 0.132 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
20 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-10-09 | 17.8 | 7.32 | 8.38 | 1.6 | 14 | 1.6 | 0.07 | 0.03 | 0.84 | 0.00044 | 0.004L | 0.208 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 5.4×103 | 2.44 | 1.81 | 0.141 | 0.01L | 0.01L | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
21 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-11-03 | 22.1 | 7.31 | 7.76 | 1.6 | 10 | 1.2 | 0.04 | 0.03 | 0.7 | 0.00034 | 0.004L | 0.042 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.8×103 | 2.36 | 1.54 | 0.112 | 0.01L | 0.01L | 0.009 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0005 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
22 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-11-03 | 22.2 | 7.3 | 7.77 | 1.6 | 11 | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.84 | 0.00027 | 0.004L | 0.043 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.4×103 | 2.33 | 1.55 | 0.113 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0003 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
23 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' |  | 2022-12-03 | 10.1 | 7.26 | 9.26 | 1.4 | 11 | 1.3 | 0.09 | 0.02 | 0.83 | 0.00057 | 0.008 | 0.06 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 5e-05 | 0.004L | 0.00054 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.1×102 | 2.4 | 1.26 | 0.162 | 0.15 | 0.09 | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
24 | 湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 | [5 empty] | 2022-12-03 | 10.5 | 7.28 | 9.31 | 1.4 | 11 | 1.3 | 0.14 | 0.02 | 0.88 | 0.0009 | 0.01 | 0.058 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 5e-05 | 0.004L | 0.00042 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.3×102 | 2.43 | 1.24 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /