## 2023年
-地表水平江县饮用水数据 --尧塘水库
省份名称 | 省份代码 | 地级城市名称 | 城市代码 | 县级城市（城镇）名称 | 县级城市（城镇）代码 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经纬度 | 采样时间 | 水温（℃） | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 叶绿素a（mg/m3） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-01-03 | 10.2 | 7.23 | 10.72 | 1.2 | 14 | 1.3 | 0.22 | 0.04 | 0.81 | 0.00054 | 0.004L | 0.045 | 0.00041L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00011 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.1×102 | 2.8 | 2.21 | 0.295 | 0.06 | 0.02 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-01-03 | 10.4 | 7.24 | 10.73 | 1.2 | 15 | 1.3 | 0.28 | 0.04 | 0.85 | 0.00086 | 0.004L | 0.049 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 7.0×102 | 2.89 | 2.32 | 0.296 | 0.06 | 0.02 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-02-02 | 8.3 | 7.21 | 11.21 | 1.2 | 10 | 1.5 | 0.09 | 0.02 | 0.79 | 0.00026 | 0.007 | 0.071 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.3×102 | 2.80 | 2.12 | 0.372 | 0.03 | 0.04 | 0.009 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-02-02 | 8.3 | 7.20 | 11.19 | 1.1 | 12 | 1.8 | 0.09 | 0.02 | 0.84 | 0.00025 | 0.006 | 0.070 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 50 | 2.82 | 2.12 | 0.377 | 0.02 | 0.03 | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-03-03 | 12 | 7.25 | 10.14 | 1.2 | 12 | 1.2 | 0.07 | 0.02 | 0.79 | 0.00017 | 0.005 | 0.06 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00303 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 7.0×102 | 8L | 10L | 0.25 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-03-03 | 12.1 | 7.27 | 10.11 | 1.1 | 13 | 1.3 | 0.07 | 0.02 | 0.88 | 0.00016 | 0.004L | 0.054 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0027 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 5.4×102 | 8L | 10L | 0.27 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-04-02 | 17.2 | 7.24 | 9.77 | 1.3 | 11 | 1.3 | 0.14 | 0.05 | 0.90 | 0.00029 | 0.004L | 0.070 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.4×102 | 12.1 | 3.72 | 0.597 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-04-02 | 17.3 | 7.22 | 9.76 | 1.3 | 12 | 1.4 | 0.14 | 0.05 | 0.92 | 0.00029 | 0.004L | 0.073 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.6×102 | 12.1 | 3.72 | 0.597 | 0.01L | 0.01L | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-05-04 | 18.2 | 7.24 | 9.02 | 1.1 | 12 | 1.3 | 0.27 | 0.02 | 0.98 | 0.00141 | 0.012 | 0.123 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20 | 3 | 1.7 | 0.58 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-05-04 | 18.1 | 7.28 | 9.03 | 1.1 | 10 | 1.2 | 0.25 | 0.02 | 0.9 | 0.00044 | 0.018 | 0.133 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.1×102 | 3.03 | 1.82 | 0.56 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-06-03 | 23.6 | 7.2 | 8.21 | 1.2 | 10 | 1.2 | 0.05 | 0.02 | 0.71 | 0.00063 | 0.004L | 0.064 | 0.00041L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 50 | 2.45 | 1.25 | 0.399 | 0.02 | 0.01L | 0.009 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-06-03 | 23.5 | 7.16 | 8.14 | 1.1 | 11 | 1.2 | 0.09 | 0.02 | 0.72 | 0.00061 | 0.004L | 0.069 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.1×102 | 2.48 | 1.28 | 0.403 | 0.03 | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-07-04 | 27.1 | 7.2 | 7.52 | 1.2 | 12 | 1.8 | 0.07 | 0.02 | 0.66 | 0.00061 | 0.004L | 0.064 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.1×102 | 2.55 | 2.01 | 0.353 | 0.02 | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-07-04 | 27.2 | 7.15 | 7.56 | 1.4 | 12 | 1.5 | 0.07 | 0.02 | 0.77 | 0.00052 | 0.004L | 0.063 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 80 | 2.6 | 2.03 | 0.355 | 0.02 | 0.01L | 0.007 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-08-03 | 23.6 | 7.2 | 8.2 | 1.8 | 12 | 1.4 | 0.07 | 0.02 | 0.44 | 0.00056 | 0.004L | 0.074 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.0×102 | 2.11 | 1.88 | 0.16 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-08-03 | 23.5 | 7.16 | 8.14 | 1.8 | 11 | 1.3 | 0.04 | 0.02 | 0.39 | 0.0006 | 0.004L | 0.071 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 50 | 2.14 | 1.9 | 0.16 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-09-03 | 24.2 | 7.21 | 8.01 | 1.8 | 12 | 1.3 | 0.049 | 0.01 | 0.58 | 0.00044 | 0.004L | 0.08 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 5.4×103 | 2.12 | 1.82 | 0.25 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-09-03 | 24.1 | 7.22 | 8.02 | 1.8 | 10 | 1.5 | 0.033 | 0.01 | 0.67 | 0.00047 | 0.004L | 0.08 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.1×102 | 2.13 | 1.83 | 0.248 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-10-07 | 23.4 | 7.21 | 8.13 | 1.7 | 12 | 1.5 | 0.066 | 0.02 | 0.64 | 0.00044 | 0.004L | 0.07 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 70 | 2.4 | 1.94 | 0.404 | 0.02 | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-10-07 | 23.2 | 7.2 | 8.13 | 1.8 | 11 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.63 | 0.00043 | 0.004L | 0.068 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 50 | 2.37 | 1.93 | 0.41 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-11-02 | 23.1 | 7.2 | 8.04 | 1.5 | 10 | 1.5 | 0.074 | 0.02 | 0.56 | 0.00054 | 0.004L | 0.08 | 0.00041L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.3×102 | 2.36 | 2.15 | 0.298 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.00041L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-11-02 | 23.2 | 7.2 | 8.02 | 1.6 | 12 | 1.6 | 0.073 | 0.02 | 0.52 | 0.00053 | 0.004L | 0.077 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.5×102 | 2.38 | 2.14 | 0.299 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.00041L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库启闭塔 | FH1400430626100S01 | 洞庭湖 | 湖库型 | E:113°45"08',N:28°42"21' | 2023-12-04 | 16.8 | 7.1 | 9.31 | 1.4 | 10 | 1.5 | 0.039 | 0.02 | 0.57 | 0.00074 | 0.004L | 0.076 | 0.00041L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.3×102 | 2.54 | 1.88 | 0.308 | 0.03 | 0.01 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 430000 | 岳阳市 | 430600 | 平江县 | 430626000 | 尧塘水库中心 |  |  |  |  | 2023-12-04 | 16.7 | 7.2 | 9.31 | 1.7 | 12 | 1.8 | 0.033 | 0.02 | 0.68 | 0.00057 | 0.004L | 0.066 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.1×102 | 2.5 | 1.85 | 0.305 | 0.03 | 0.01 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /