## 2023
省份名称 | 水源地名称 | 采样时间 | 水温（℃） | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 叶绿素a（mg/m3） | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-01-05 | 11.7 | 6.62 | 10.38 | 1.0 | 13 | 1.3 | 0.08 | 0.02 | 0.78 | 0.00028 | 0.004L | 0.028 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 7.0×102 | 1.90 | 0.642 | 0.194 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-01-05 | 11.5 | 6.76 | 10.37 | 1.1 | 12 | 1.4 | 0.09 | 0.02 | 0.83 | 0.00026 | 0.004L | 0.032 | 0.00041L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.9×102 | 3.09 | 0.652 | 0.204 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-02-02 | 8.2 | 6.63 | 11.22 | 1.2 | 12 | 1.8 | 0.08 | 0.02 | 0.83 | 0.00022 | 0.004L | 0.058 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 80 | 1.65 | 0.638 | 0.180 | 0.01L | 0.06 | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-02-02 | 8.2 | 6.63 | 11.20 | 1.1 | 12 | 1.7 | 0.07 | 0.02 | 0.85 | 0.00012 | 0.004L | 0.053 | 0.00041L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.3×102 | 1.64 | 0.618 | 0.177 | 0.01L | 0.04 | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-03-03 | 12.2 | 6.61 | 10.11 | 1.2 | 12 | 1.5 | 0.06 | 0.02 | 0.7 | 0.00023 | 0.005 | 0.083 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00332 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 7.9×102 | 1.77 | 1.41 | 0.241 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-03-03 | 12.2 | 6.76 | 10.03 | 1.1 | 13 | 1.5 | 0.05 | 0.02 | 0.76 | 0.00023 | 0.008 | 0.046 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00365 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.7×102 | 1.78 | 0.682 | 0.234 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-04-02 | 17.4 | 6.62 | 9.76 | 1.1 | 13 | 1.5 | 0.08 | 0.02 | 0.84 | 0.00011 | 0.004L | 0.045 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 9.2×103 | 2.33 | 0.876 | 0.546 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-04-02 | 17.5 | 6.78 | 9.75 | 1.0 | 12 | 1.4 | 0.08 | 0.02 | 0.92 | 0.00014 | 0.004L | 0.042 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 9.2×103 | 2.32 | 0.833 | 0.548 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-05-04 | 18.5 | 6.64 | 8.94 | 1 | 11 | 1.1 | 0.06 | 0.02 | 0.97 | 0.00045 | 0.013 | 0.053 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.7×102 | 2.01 | 0.651 | 0.662 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-05-04 | 18.4 | 6.77 | 8.92 | 1.1 | 10 | 1.2 | 0.06 | 0.02 | 0.93 | 0.00134 | 0.015 | 0.044 | 0.00041L | 0.0007 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.0×102 | 2 | 0.736 | 0.664 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-06-03 | 23.2 | 7.16 | 8.07 | 1.2 | 10 | 1.3 | 0.03 | 0.02 | 0.67 | 0.00027 | 0.007 | 0.05 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00014 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 50 | 1.85 | 0.556 | 0.507 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-06-03 | 23.1 | 7.13 | 8.12 | 1.1 | 11 | 1.1 | 0.03 | 0.02 | 0.73 | 0.00047 | 0.007 | 0.055 | 0.00041L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 40 | 1.92 | 0.588 | 0.512 | 0.01 | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-07-04 | 27.2 | 7.16 | 7.52 | 1.1 | 10 | 1.6 | 0.05 | 0.02 | 0.85 | 0.00046 | 0.004L | 0.045 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.7×102 | 1.86 | 0.902 | 0.418 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-07-04 | 27.1 | 7.13 | 7.52 | 1.2 | 12 | 1.8 | 0.06 | 0.02 | 0.93 | 0.00037 | 0.004L | 0.047 | 0.00041L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.3×102 | 1.84 | 0.782 | 0.415 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-08-01 | 23.2 | 7.16 | 8.07 | 1 | 11 | 1.2 | 0.04 | 0.02 | 0.63 | 0.00027 | 0.004L | 0.05 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.3×102 | 1.56 | 0.586 | 0.285 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-08-01 | 23.2 | 7.14 | 8.13 | 1.1 | 12 | 1.4 | 0.04 | 0.02 | 0.67 | 0.00046 | 0.004L | 0.062 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.2×102 | 1.6 | 0.606 | 0.284 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-09-03 | 24 | 7.16 | 8.02 | 1.1 | 11 | 1.5 | 0.036 | 0.01 | 0.67 | 0.00047 | 0.004L | 0.061 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 80 | 1.53 | 0.466 | 0.283 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-09-03 | 24.1 | 7.15 | 8.01 | 1 | 12 | 1.6 | 0.03 | 0.02 | 0.7 | 0.00064 | 0.004L | 0.058 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.1×102 | 1.51 | 0.434 | 0.28 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-10-07 | 23.4 | 7.13 | 8.13 | 1.2 | 10 | 1.5 | 0.046 | 0.02 | 0.63 | 0.00045 | 0.004L | 0.056 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2.1×102 | 1.67 | 0.656 | 0.244 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-10-07 | 23.4 | 7.13 | 8.12 | 1.2 | 11 | 1.7 | 0.043 | 0.01 | 0.54 | 0.0004 | 0.004L | 0.062 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.3×102 | 1.64 | 0.701 | 0.244 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-11-02 | 23.3 | 7.1 | 8.05 | 1.1 | 10 | 1.6 | 0.046 | 0.02 | 0.9 | 0.00056 | 0.004 | 0.031 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 6.3×102 | 0.708 | 0.448 | 0.099 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.00041L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002L | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-11-02 | 23.2 | 7.2 | 8.02 | 1 | 10 | 1.5 | 0.029 | 0.02 | 0.75 | 0.00067 | 0.004L | 0.034 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00013 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4.3×102 | 0.459 | 0.326 | 0.058 | 0.01L | 0.01L | 0.008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.00041L | 0.000043L | 0.000025L | 0.0005L | 4×10-7L | 0.02L | 0.02L | 0.00004L | 0.01L | 0.0002 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | 0.00002L
湖南 | 黄金洞水库中心 | 2023-12-04 | 17.2 | 7.2 | 9.13 | 1.2 | 11 | 1.6 | 0.03 | 0.02 | 0.75 | 0.00026 | 0.004L | 0.035 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3.3×102 | 1.75 | 0.576 | 0.355 | 0.01L | 0.01L | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
湖南 | 黄金洞水库启闭塔 | 2023-12-04 | 17.1 | 7.1 | 9.12 | 1.3 | 10 | 1.5 | 0.024 | 0.02 | 0.65 | 0.00077 | 0.006 | 0.07 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1.1×102 | 0.986 | 0.366 | 0.188 | 0.02 | 0.01 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /