# 平江县入河排污口“一口一策”整治清单（2023年度）

| 序号 | 排口基本信息 |  |  |  |  | 溯源阶段 | 整治方案 |  |  |  | 完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 溯源发现的主要问题 | 整治措施 | 责任主体 | 主管部门 | 配合部门 | 完成时限 | 整治情况 | 验收情况 |
| 1 | 岳阳市平江县瓮 江镇塔兴村滑石 组李平周个人规 模以下水产养殖 排污口 | FF43062600 72QT00 | 113.475440 | 28.732565 | 湖南省岳阳市 平江县瓮江镇 滑石组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 李平周个人养殖户 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 2 | 岳阳市平江县汉 昌街道驷马村桥 上组规模以下水产养殖排污口 | FF43062600 82QT00 | 113.542965 | 28.698221 | 湖南省岳阳市 平江县汉昌街 道驷马村桥上 组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题(排口处布满杂草，存在影响排水水质风险) | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县汉昌街道驷马村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 3 | 岳阳市平江县木 金乡金坪村新未 组农村生活污水 散排口 | FF43062602 05QT00 | 113.962217 | 28.769179 | 湖南省岳阳市 平江县木金乡 金坪村新未组 未家塘 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县木金乡金坪村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 4 | 岳阳市平江县伍 市镇叶石坪村五 组规模以下畜禽 养殖排污口 | FF43062600 11QT00 | 113.228093 | 28.773979 | 湖南省岳阳市 平江县伍市镇 叶石坪村五组 | 20.其他情况（养殖场处于长期停产状态，排污口未排水，沼气池存有积水，下雨溢满后有溢流冲刷污染，存在环境风险） | 整治目标：处理沼气池积水，避免下雨冲刷溢 流对周边环境造成影响。 整治措施：沼气池积水清运处理，养殖场周边做好场地清理。加强后期监管，确保污水处理设施周边雨水积水不外溢。 | 平江县益平养殖场 | 县畜牧水产农机事务中心 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 5 | 岳阳市平江县伍 市镇三和村八组 伏浩个人规模以 下畜禽养殖排污 口 | FF43062600 08QT00 | 113.193002 | 28.787961 | 湖南省岳阳市 平江县伍市镇 三和村八组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（养殖猪舍污水 管道有渗漏现象，存在污染周边环境风险） 20.其他情况（氧化塘与农田相接，氧化塘溢 满，存在污染周边环境风险） | 整治目标：严禁污水对外排放，对渗漏污水进 行收集处理，严禁跑冒滴漏，排污通道出现跑 冒滴漏、渗流等情形的对排污通道进行检修、 更新。 整治措施：要求养殖场及时处理氧化塘污水，防止污水跑冒滴漏，封堵氧化塘与农田接口，清理现场污物杂草；管道进行检修维护，确保所有污水进行收集处理，督促完善粪污资源化利用。 | 平江县畜旺种养专业合作社 | 县畜牧水产农机事务中心 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 6 | 岳阳市平江县三 阳乡美源村杨家 组何继民个人规 模以下畜禽养殖 排污口 | FF43062601 11QT00 | 113.620766 | 28.631288 | 湖南省岳阳市 平江县三阳乡 美源村杨家组 | 11.排污口超标超总量排放（总磷超过《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001） | 整治目标：严禁污水对外排放。 整治措施：禁止污水外排，对污水收集沟进行遮盖，防止雨水混入，清理现场污物，督促完善粪污资源化利用。 | 何继民个人养殖户 | 县畜牧水产农机事务中心 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 7 | 岳阳市平江县伍 市镇青冲村五组 周雄德个人规模 以下畜禽养殖排 污口 | FF43062600 23QT00 | 113.320083 | 28.797993 | 湖南省岳阳市 平江县伍市镇 青冲村五组周 雄德个人养殖 户 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（该场污水管道连接氧化塘，存在污水管道渗漏，污染周边环境风险） | 整治目标：维护管道，消除渗漏风险。 整治措施：检查维护污水管道，避免出现渗漏 。 | 周雄德个人养殖户 | 县畜牧水产农机事务中心 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 8 | 岳阳市平江县三 市镇下沙污水处 理厂排污口 | FF43062601 50SH00 | 113.728521 | 28.589658 | 湖南省岳阳市 平江县三市镇 下沙污水处理 厂 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草、垃圾） 17.需树立标志牌；（未按照规范要求树立标识牌） | 整治目标：按照相关规范要求入河排污口在明显位置树立标识牌；对排口处杂草及垃圾进行清理，确保出水顺畅。 整治措施：规范化建设排污口，设立标识标牌，对排污口进行垃圾清理。 | 平江县三市镇人民政府、平江县天岳水务有限公司 | 县住建局 | 县生态环境局 | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |

平江县入河排污口“一口一策”整治清单（2023年度）

| 序号 | 排口基本信息 |  |  |  |  | 溯源阶段 | 整治方案 |  |  |  | 完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 溯源发现的主要问题 | 整治措施 | 责任主体 | 主管部门 | 配合部门 | 完成时限 | 整治情况 | 验收情况 |
| 9 | 岳阳市平江县伍 市镇伍公市社区 水文站城镇生活 污水散排口 | FF43062600 14QT00 | 113.238486 | 28.78571 | 湖南省岳阳市 平江县伍市镇 水文站 | 11.排污口超标超总量排放（氨氮、总磷超过《污水综合排放标准》 GB8978- 1996 一级标准） | 整治目标：禁止生活污水直排汨罗江。 整治措施：通过截污纳管将生活污水引入周边污水井，纳入市政管网， 由伍市镇污水处理厂予以处理。 | 平江县伍市镇伍公市社区居委会 | 县住建局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 10 | 岳阳市平江县木 金乡保全村石棚 组其他排污口 | FF43062601 96QT00 | 113.919080 | 28.754724 | 湖南省岳阳市 平江县木金乡 保全村石棚组 | 11.排污口超标超总量排放（总磷超过《地表水环境质量标准》GB3838- 2002 V类标准） | 整治目标：排口水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，严禁垃圾站污水排放。 整治措施：加强日常管理维护，对上游垃圾中转站渗滤污水收集后转运处理，严禁直接排放。 | 平江县木金乡保全村村民委员会 | 县城管局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 11 | 岳阳市平江县汉 昌街道天岳村卜 荷冲其他排污口 | FF43062600 96QT00 | 113.588678 | 28.677175 | 湖南省岳阳市 平江县汉昌街 道天岳村卜荷 冲 | 7.已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患（原为地下车库 排水管，现已废弃，此排口未使用，存在借道 排污风险） | 整治目标：依法取缔，拆除排口。 整治措施：对现有排口进行拆除，加强后期监 管。 | 平江县汉昌街道办事处 | 县住建局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 12 | 岳阳市平江县加 义镇大青村邓家 组沟渠农村生活 污水散排口 | FF43062601 83QT00 | 113.849354 | 28.671325 | 湖南省岳阳市 平江县加义镇 大青村邓家组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县加义镇大青村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 13 | 岳阳市平江县瓮 江镇双潭村花屋 组农村生活污水 散排口 | FF43062600 66QT00 | 113.445630 | 28.731061 | 湖南省岳阳市 平江县瓮江镇 双潭村花屋组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县瓮江镇双潭村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 14 | 岳阳市平江县龙 门镇新和村罗家 组农村生活污水 散排口 | FF43062602 16QT00 | 114.024169 | 28.794263 | 湖南省岳阳市 平江县龙门镇 新和村罗家组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇新和村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 15 | 岳阳市平江县伍 市镇青冲村四组 塑料厂工业企业 雨洪排污口 | FF43062600 27GY00 | 113.327699 | 28.805989 | 湖南省岳阳市 平江县伍市镇 青冲村四组 | 7.已废弃但未处理处 置，存在借道排污等风险隐患（原塑料厂已废弃，此排口未使用，存在借道排污风险） | 整治目标：依法取缔，拆除排口。 整治措施：原塑料厂已停产关闭，对现有排口进行拆除，加强后期监管。 | 平江县伍市镇青冲村村民委员会 | 县生态环境局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 16 | 岳阳市平江县石 牛寨镇大新村中 心组豪都客栈东 侧120米农村生 活污水散排口 | FF43062602 41QT00 | 114.015278 | 28.903889 | 湖南省岳阳市 平江县石牛寨 镇大新村中心 组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县石牛寨镇大新村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 17 | 岳阳市平江县加 义镇义口村庙下 组农村生活污水 散排口 | FF43062601 77QT00 | 113.867778 | 28.650883 | 湖南省岳阳市 平江县加义镇 义口村庙下组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江加义镇义口村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |

平江县入河排污口“一口一策”整治清单（2023年度）

| 序号 | 排口基本信息 |  |  |  |  | 溯源阶段 | 整治方案 |  |  |  | 完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 详细地址 | 溯源发现的主要问题 | 整治措施 | 责任主体 | 主管部门 | 配合部门 | 完成时限 | 整治情况 | 验收情况 |
| 18 | 岳阳市平江县龙 门镇银子村村委 西南400米农村 生活污水散排口 | FF43062602 30QT00 | 114.029722 | 28.867778 | 湖南省岳阳市 平江县龙门镇 银子村村委西 南侧400米 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇银子村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 19 | 岳阳市平江县龙 门镇银子村杨家 组农村生活污水 散排口 | FF43062602 34QT00 | 114.026389 | 28.877778 | 湖南省岳阳市 平江县龙门镇 银子村杨家组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道及周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇银子村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 20 | 岳阳市平江县龙 门镇南坪村黄家 塝农村生活污水 散排口 | FF43062602 22QT00 | 114.043685 | 28.815229 | 湖南省岳阳市 平江县龙门镇 南坪村黄家塝 | 11.排污口超标超总量排 放（总磷超过《湖南省 农村生活污水处理设施 水污染物排放标准》DB43/1665-2019一级标准） | 整治目标：排口水质达到《湖南省农村生活污 水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665- 2019）一级标准要求。 整治措施：推广绿肥种植，深入推进化肥减量增效；退养排口周边畜禽养殖场。 | 平江县龙门镇南坪村村民委员会 | 县农业农村局 | 县畜牧水产农 机事务中心 | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 21 | 岳阳市平江县龙 门镇银子村三和 饭店西侧300米 农村生活污水散 排口 | FF43062602 31QT00 | 114.027633 | 28.870518 | 湖南省岳阳市 平江县龙门镇 银子村西侧 300米 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇银子村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 22 | 岳阳市平江县龙 门镇杨林村肖家 湾组农村生活污 水散排口 | FF43062602 32QT00 | 114.025278 | 28.873333 | 湖南省岳阳市 平江县龙门镇 杨林村肖家湾 组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 平江县龙门镇杨林村村民委员会 | 县农业农村局 | / | 2023.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |