## SheetJS
平江县2024年第2季度至2024年第2季度饮用水月均值分段查询报表
所属城市 | 所属区县 | 断面名称 | 监测时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 取水量 | 水质类别 | 超标污染物(倍数)
岳阳市 |  | 尧塘水库 | 2024-2季度 | 23.0 | 7 | 8.9 | 1.6 | 5.0 | 2.0 | 0.05 | 0.020 | 0.98 | 0.0005 | 0.025 | 0.050 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 140 | 2.740 | 0.880 | 0.600 | 0.01500 | 0.00500 | 0.00020 | 0.000200 | 0.00020 | 0.00010 | 0.0001 | 0.025 | 0.000200 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000250 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00020 | 0.00002 | 0.0000125 | 0.000250 | 0.0000002 | 0.010000 | 0.010000 | 0.000020 | 0.005 | 0.000200 | 0.003500 | 0.005000 | 0.005000 | 0.00001 | 74.70000 | Ⅱ类
岳阳市 |  | 黄金洞水库 | 2024-2季度 | 22.9 | 7 | 8.8 | 1.0 | 5.0 | 1.8 | 0.04 | 0.020 | 0.94 | 0.0005 | 0.025 | 0.050 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 125 | 1.920 | 0.550 | 0.450 | 0.01500 | 0.01000 | 0.00020 | 0.000200 | 0.00020 | 0.00010 | 0.0001 | 0.025 | 0.000200 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000250 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00020 | 0.00002 | 0.0000125 | 0.000250 | 0.0000002 | 0.010000 | 0.010000 | 0.000020 | 0.005 | 0.000200 | 0.003500 | 0.005000 | 0.005000 | 0.00001 | 224.80000 | Ⅱ类