平江县入河排污口“一口一策”整治清单（2024年度）

| 序号 | 正式命名 | 正式编码 | 详细地址 | 主要问题 | 整治措施 | 主管部门 | 完成时限 | 整治情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳市平江县天岳街道长冲村立新组规模以下水产养殖排污口 | FF4306260097QT00 | 湖南省岳阳市平江县天岳街道长冲村立新组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（水面有漂浮物，存在影响排水水质风险） | 整治目标：对水面漂浮物清理干净。 整治措施：对养殖塘水面漂浮物进行清理，加强日常监管。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 2 | 岳阳市平江县浯口镇四峰村九组个人规模以下水产养殖排污口 | FF4306260038QT00 | 湖南省岳阳市平江县浯口镇四峰村九组 | 11.排污口超标超总量排放（总磷超过《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/1752-2020）一级标准） | 整治目标：排口水质达到《水产养殖尾水污染物排放标准》（DB43/1752-2020）一级标准要求。 整治措施：加大科学养殖宣传，减少养殖密度，合理适度投肥投饵。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 3 | 岳阳市平江县加义镇西燕村筻口电站西南100米农村生活污水散排口 | FF4306260161QT00 | 湖南省岳阳市平江县加义镇西燕村筻口电站西南100米 | 11.排污口超标超总量排放（氨氮、总磷超过《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB43/1665-2019一级标准） | 整治目标：排口水质达到《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准要求。 整治措施：推广绿肥种植，深入推进化肥减量增效。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 4 | 岳阳市平江县伍市镇红花桥河其他排污口 | FF4306260009QT00 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇536国道锦江宾馆三升桥 | 11.排污口超标超总量排放（氨氮超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类标准） | 整治目标：排口水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 整治措施：推广绿肥种植，深入推进化肥减量增效，对河道进行生态修复、清淤疏浚等工程建设。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 5 | 岳阳市平江县龙门镇浊江村齐家组农村生活污水散排口 | FF4306260208QT00 | 湖南省岳阳市平江县龙门镇浊江村齐家组 | 11.排污口超标超总量排放（总磷超过《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》 DB43/1665-2019 一级标准） | 整治目标：排口水质达到《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准要求。 整治措施：推广绿肥种植，深入推进化肥减量增效，督促完善排口周边畜禽养殖粪污资源化利用。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 6 | 岳阳市平江县伍市镇三和村八组农村生活污水散排口 | FF4306260007QT00 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇三和村八组 | 11.排污口超标超总量排放（COD、氨氮、总磷超过《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB43/1665-2019 三级标准） | 整治目标：排口水质达到《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）三级标准要求。 整治措施：建设符合要求的化粪池，持续推进三和村八组部分居民厕改工作。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 7 | 岳阳市平江县长寿镇道石村长一组农村生活污水散排口 | FF4306260204QT00 | 湖南省岳阳市平江县长寿镇道石村长一组 | 11.排污口超标超总量排放（该排口氨氮、总磷超过《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB43/1665-2019 一级标准 ） | 整治目标：排口水质达到《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准要求。 整治措施：推广绿肥种植，深入推进化肥减量增效；持续推进阳坪村团结组、鲁塘组部分居民厕改工作；对排口周边养殖场污水处理设施进行升级改造。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 8 | 岳阳市平江县三市镇高和村塘源组农村生活污水散排口 | FF4306260147QT00 | 湖南省岳阳市平江县三市镇高和村塘源组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处及排水通道布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 序号 | 正式命名 | 正式编码 | 详细地址 | 主要问题 | 整治措施 | 主管部门 | 完成时限 | 整治情况 | 验收情况 |
| 9 | 岳阳市平江县三市镇三星村新坪组农村生活污水散排口 | FF4306260129QT00 | 湖南省岳阳市平江县三市镇三星村新坪组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处及排水通道布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 10 | 岳阳市平江县浯口镇江口村上屋里农村生活污水散排口 | FF4306260049QT00 | 湖南省岳阳市平江县浯口镇江口村上屋里 | 11.排污口超标超总量排放（总磷超过《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB43/1665-2019一级标准） | 整治目标：排口水质达到《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准要求。 整治措施：推广绿肥种植，深入推进化肥减量增效。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 11 | 岳阳市平江县安定镇官滩村九升组农村生活污水散排口 | FF4306260110QT00 | 湖南省岳阳市平江县安定镇官滩村九升组 | 11.排污口超标超总量排放（总磷超过《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB43/1665-2019一级标准） | 整治目标：排口水质达到《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准要求。 整治措施：推广绿肥种植，深入推进化肥减量增效；持续推进官滩村部分居民厕改工作。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 12 | 岳阳市平江县三市镇高和村梨园组灌区农村生活污水散排口 | FF4306260152QT00 | 湖南省岳阳市平江县三市镇高和村梨园组 | 14.存在违规搭建，跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题（排口处及排水通道布满杂草，存在影响排水水质风险） | 整治目标：清理排口周边杂草，确保排口排水畅通。 整治措施：对排口、来水通道周边杂草进行清理，加强日常监管。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |
| 13 | 岳阳市平江县长寿镇大水村农村生活污水散排口 | FF4306260258QT00 | 湖南省岳阳市平江县长寿镇大水村 | 11.排污口超标超总量排放（COD、氨氮、总氮超过《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB43/1665-2019一级标准） | 整治目标：排口水质达到《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）一级标准要求。 整治措施：推广绿肥种植，深入推进化肥减量增效；持续推进排口上游致富村二房里片区部分居民厕改工作。 | 市农业农村局 | 2024.12.31 | 已完成整治 | 专家和有关职能部门已完成现场验收 |