岳平环评[2025]6号

关于湖南赛一美味食品有限公司年产30000吨调味面制品项目环境影响报告表的批复

湖南赛一美味食品有限公司：
你单位《关于<湖南赛一美味食品有限公司年产30000吨调味面制品项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南赛一美味食品有限公司年产30000吨调味面制品项目拟建于平江高新技术产业园安定片区安定镇安永大道与安庆路交汇处西北角（项目中心地理坐标东经113°38′28.359″，北纬28°34′40.984″），项目总用地面积21718平方米。项目主要建设内容为:宿舍楼、科研办公楼、生产车间、成品仓库、打包区、辅料库及其配套设施等。主要生产设备包括：储油罐、储水灌、自动激光喷码机、运输带、打包机、工作台、风干、冷却、杀菌设备、给袋式自动包装机等；主要原辅材料包括：面粉、食用盐、打粉用水、食用甘油、无铝泡打粉、食用色素、辣椒粉、花椒等。项目总投资6000万元，其中环保投资200万元，占总投资的3.33％。根据湖南时星环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理、生产废水、食品检测室废水经三级隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及安定镇污水处理厂进水水质要求两者较严值后通过市政管网排入安定镇污水处理厂处理后外排，安定工业园污水处理厂正在规划建设阶段，待园区污水处理厂建成，项目综合废水须满足园区污水处理厂进水水质要求后通过园区污水管网排入园区污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。食品检测室有机废气经通风橱+活性炭吸附装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后通过25米高排气筒（DA002）排放；食堂油烟经集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001））表2小型规模标准限值后通过25米高排气筒（DA001）排放；热油油烟经集气罩+油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001））表2大型规模标准限值后通过25米高排气筒（DA003、DA004）排放;厂界无组织排放臭气浓度、硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值；厂界无组织排放颗粒物、挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；厂区内无组织排放挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。不合格品、食品残渣收集后外售综合利用；废油脂、隔油沉淀池浮油经收集后交由有资质餐厨垃圾处置单位处置；废机油、废活性炭、含油抹布手套等危废经收集后暂存于危废间暂存，定期委托有资质单位处置；废培养基、生产线收集尘、生活垃圾等经收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界南侧达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，北侧、西侧、东侧厂界达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：化学需氧量≤0.64吨/年、氨氮≤0.16吨/年。

三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。
四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二五年一月二十七日

 

