岳平环评[2025]13号

关于湖南平江县天岳高中建设项目环境影响

报告表的批复

平江县教育局：
你单位《关于<湖南平江县天岳高中建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

湖南平江县天岳高中建设项目拟建于天岳街道新联村长冲村（项目中心地理坐标东经113°37′1.01367″，北纬28°40′6.53819″），项目总用地面积130701平方米。项目规划新建一所普通高中，办学规模90个班，招收学生4500人，教师约300人，主要建设内容包括:教学楼、科技楼、宿舍楼、行政综合楼、体育馆、实验室、食堂及其配套设施等。项目总投资48500万元，其中环保投资129万元，占总投资的0.27％。根据湖南义格环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目建设及运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，合理规划施工场地，尽可能将高噪声施工设备布局在场地中部远离敏感目标，最大限度地减少施工噪声对周边学校等敏感目标的影响，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染，无组织排放颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求；施工期的开挖土方临时堆放后，全部用于地势平整和地基回填，表土临时堆放后用于后期绿化，禁止随意倾倒；包装材料回收利用或外售废品收购站；废机油等危废交由有危废处理资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设校区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油沉淀池处理、实验室清洗废水经酸碱中和池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及平江县金窝污水处理厂进水要求两者较严值后，通过市政管网排入金窝污水处理厂处理后外排。目前项目周边长冲东路、育才东路正在规划建设中，配套污水管网应与项目主体工程同步设计、同步施工、同步验收，污水管网未建成前，项目不得投入运营。

3、废气污染防治工作。学生食堂采用天然气作燃料，天然气燃烧废气和食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶高空排放。实验室废气由通风橱引至楼顶高空排放。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。餐饮垃圾、隔油池油渣等餐厨垃圾经收集后委托有资质的餐厨废弃物收运企业处置；实验室废液、废化学药品及包装物等危废经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置，生活垃圾收集后交由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目北侧、西侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东侧和南侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

四、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二五年四月二十八日

 

