岳平环评[2025]43号

关于平江县龙门镇中心卫生院改扩建项目环境影响报告表的批复

平江县龙门镇中心卫生院：
你单位（地址：平江县龙门镇三十都村，法人代表：陈立业,统一社会信用代码：12430626446355842R）提交的《关于<平江县龙门镇中心卫生院改扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

平江县龙门镇中心卫生院改扩建项目拟建于湖南平江县龙门镇三十都村（项目中心地理坐标东经114°3′6.9138″，北纬28°48′20.2018″），项目新增占地面积4832平方米，床位规模由60个扩到82个，主要建设内容包括：新建一栋3F集门诊和住院一体的住院综合大楼，将现有住院楼改为医养中心，现有门诊楼改为体检中心，其他建设内容不变。主要医疗设备包括：经颅多谱勒血流分析仪、十二导联心电图、超声诊断仪、医用DRX射线摄像、全自动生化分析仪、生化仪配套纯水器、便携式全自动多功能检测仪、电解质分析仪、全自动化学发光免疫分析仪等。本项目不设置传染科和传染病房，门诊时一旦发现异常，立刻转送至传染病医院；本次评价不包括医院使用Ш类射线装置的辐射环境影响评价，射线装置须另行评价。项目总投资1924.73万元，其中环保投资20万元，占总投资的1％。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于平江县龙门镇中心卫生院改扩建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2025〕31号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。检验化验室使用成品试剂盒进行检测，不使用含氰、含铬等重金属检验试剂，无含氰废水、含铬等重金属废水产生，项目生活污水与医疗废水一并进入废水处理系统“格栅+调节+厌氧+好氧+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒”处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准后经市政污水管网排至龙门镇污水处理厂处理后外排。
2、废气污染防治工作。污水处理站废气经采取有效处理措施处理后确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求；食堂油烟经油烟处理装置处理后确保达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001相关排放限值要求。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。无毒无害药品包装材料等一般固废经收集后定期交由废品回收公司回收处理；医疗废物、检验废液、污水处理设施产生的污泥和废紫外灯管等危险废物经分类收集、贮存后交由有资质的处置单位处置。生活垃圾收集后由环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目西、南、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准要求。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局

二〇二五年十一月十一日

	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

江生态环境事务中心、湖南众昇生态环境科技有限公司


 

